## output
Sample | [6 empty] | 107 Ag [ No gas ] |  |  |  | 115 In ( ISTD ) [ No gas ]
| Rjct | Data File | Acq. Date-Time | Type | Level | Sample Name | Conc. [ ppb ] | Conc. RSD | CPS RSD | CPS | CPS | CPS RSD
| FALSE | 001CALB.d | 2016-02-12 08:39 | CalBlk | 1 | blank | 0 | N/A | 1.6977 | 79976.86 | 181132.05 | 0.85798
| FALSE | 002CALS.d | 2016-02-12 08:42 | CalStd | 2 | std1 | 0.615 | 5.6453 | 0.97006 | 125243.892 | 182832.846 | 1.4506
| FALSE | 003CALS.d | 2016-02-12 08:45 | CalStd | 3 | std2 | 1.5565 | 3.4346 | 1.1375 | 170780.992 | 161434.19 | 1.5378
| FALSE | 004CALS.d | 2016-02-12 08:47 | CalStd | 4 | std3 | 3.4785 | 3.3977 | 3.0713 | 251173.514 | 138051.56 | 1.5489
| FALSE | 005CALS.d | 2016-02-12 08:50 | CalStd | 5 | std4 | 5.8344 | 1.4128 | 1.2081 | 443824.592 | 161245.744 | 1.0928
| FALSE | 006CALS.d | 2016-02-12 08:53 | CalStd | 6 | std5 | 11.5406 | 0.61344 | 1.388 | 822289.314 | 164036.53 | 1.2592
| FALSE | 007CALS.d | 2016-02-12 08:56 | CalStd | 7 | std6 | 25.3794 | 2.4964 | 2.3538 | 1618170.32 | 154195.154 | 0.49349
| FALSE | 008CALS.d | 2016-02-12 08:58 | CalStd | 8 | std7 | 45.9184 | 1.4255 | 1.7068 | 3205608.144 | 172064.408 | 0.84695
| FALSE | 009CALS.d | 2016-02-12 09:01 | CalStd | 9 | std8 | 91.9265 | 0.75143 | 1.193 | 6180430.658 | 167700.028 | 0.95682
| FALSE | 010CALS.d | 2016-02-12 09:04 | CalStd | 10 | std9 | 205.0778 | 2.1248 | 1.245 | 11948335.266 | 146317.284 | 1.1083
| FALSE | 011SMPL.d | 2016-02-12 09:07 | Sample |  | rinse | 13.2068 | 33.9944 | 11.6322 | 623.35 | 120.002 | 34.5841
| FALSE | 012SMPL.d | 2016-02-12 09:09 | Sample |  | w1 | 7.698 | 1.2973 | 0.74401 | 531412.876 | 152259.664 | 1.8507
| FALSE | 013SMPL.d | 2016-02-12 09:12 | Sample |  | w2 | 82.7501 | 2.6036 | 1.7522 | 5109706.468 | 153862.238 | 1.9286
| FALSE | 014SMPL.d | 2016-02-12 09:15 | Sample |  | w3 | 14.6303 | 1.0145 | 0.25017 | 921016.948 | 147689.484 | 1.1558
| FALSE | 015SMPL.d | 2016-02-12 09:18 | Sample |  | w4 | 15.9624 | 1.6398 | 0.69885 | 999042.77 | 147730.194 | 2.123
| FALSE | 016SMPL.d | 2016-02-12 09:20 | Sample |  | w5 | 20.277 | 1.2777 | 1.2229 | 1213980.106 | 143272.45 | 0.671
| FALSE | 017SMPL.d | 2016-02-12 09:23 | Sample |  | w6 | 16.4861 | 1.4758 | 0.95703 | 958737.586 | 137539.216 | 1.7477
| FALSE | 018SMPL.d | 2016-02-12 09:26 | Sample |  | w7 | 14.1795 | 0.71033 | 1.2097 | 1014647.732 | 167480.732 | 0.61362
| FALSE | 019SMPL.d | 2016-02-12 09:28 | Sample |  | w8 | 37.5094 | 1.7607 | 1.8985 | 2439466.62 | 159454.842 | 1.157
| FALSE | 020SMPL.d | 2016-02-12 09:31 | Sample |  | w9 | 25.6886 | 2.9538 | 2.4268 | 1721953.684 | 162214.896 | 1.3218
| FALSE | 021SMPL.d | 2016-02-12 09:34 | Sample |  | w10 | 16.423 | 0.32594 | 1.0515 | 1034091.156 | 148859.812 | 1.0862
| FALSE | 022SMPL.d | 2016-02-12 09:37 | Sample |  | w11 | 1.2041 | 2.4344 | 1.9519 | 144568.18 | 157404.216 | 1.8548
| FALSE | 023SMPL.d | 2016-02-12 09:39 | Sample |  | w12 | 2.7387 | 1.6013 | 0.87598 | 235634.924 | 154387.398 | 1.1376
| FALSE | 024SMPL.d | 2016-02-12 09:42 | Sample |  | w13 | 60.4526 | 1.8086 | 1.7426 | 2491932.556 | 102200.166 | 2.0924
| FALSE | 025SMPL.d | 2016-02-12 09:45 | Sample |  | w14 | 26.1794 | 2.0314 | 1.383 | 1911843.508 | 176869.702 | 1.6468
| FALSE | 026SMPL.d | 2016-02-12 09:48 | Sample |  | w15 | 207.1906 | 0.72327 | 0.87919 | 11491739.008 | 139284.918 | 1.3904
| FALSE | 027SMPL.d | 2016-02-12 09:50 | Sample |  | w16 | 12.1291 | 0.92352 | 1.1508 | 830457.31 | 158302.224 | 0.56394
| FALSE | 028SMPL.d | 2016-02-12 09:53 | Sample |  | w17 | 57.392 | 1.9348 | 1.1512 | 3369642.836 | 145421.33 | 1.0779
| FALSE | 029SMPL.d | 2016-02-12 09:56 | Sample |  | w18 | 21.3162 | 1.2169 | 1.2859 | 1418044.408 | 159608.758 | 1.3002
| FALSE | 030SMPL.d | 2016-02-12 09:58 | Sample |  | w19 | 11.129 | 1.2797 | 1.1736 | 786109.81 | 162118.192 | 2.0573
| FALSE | 031SMPL.d | 2016-02-12 10:01 | Sample |  | w20 | 15.2088 | 1.281 | 1.6183 | 994556.35 | 153840.238 | 2.215
| FALSE | 032SMPL.d | 2016-02-12 10:04 | Sample |  | w21 | 10.6751 | 0.81539 | 0.72613 | 739525.342 | 158362.766 | 1.0313
| FALSE | 033SMPL.d | 2016-02-12 10:07 | Sample |  | w22 | 8.0601 | 0.81215 | 0.84217 | 512523.358 | 141029.65 | 0.78151
| FALSE | 034SMPL.d | 2016-02-12 10:09 | Sample |  | w23 | 20.774 | 1.2852 | 0.92997 | 1427461.544 | 164669.8 | 2.0037
| FALSE | 035SMPL.d | 2016-02-12 10:12 | Sample |  | w24 | 25.9166 | 1.6873 | 0.96267 | 1630057.068 | 152252.296 | 0.73857
| FALSE | 036SMPL.d | 2016-02-12 10:15 | Sample |  | w25 | 3.9742 | 2.0017 | 1.1612 | 326281.03 | 161888.67 | 1.5871
| FALSE | 037SMPL.d | 2016-02-12 10:18 | Sample |  | w26 | 8.7824 | 1.0288 | 1.0253 | 839186.046 | 214080.848 | 1.5691
| FALSE | 038SMPL.d | 2016-02-12 10:20 | Sample |  | w27 | 19.1054 | 1.4718 | 1.2214 | 1143321.874 | 142770.092 | 1.8135
| FALSE | 039SMPL.d | 2016-02-12 10:23 | Sample |  | w28 | 14.9169 | 1.5391 | 1.1942 | 1042748.658 | 164245.416 | 2.3091
| FALSE | 040SMPL.d | 2016-02-12 10:26 | Sample |  | w29 | 13.5391 | 1.1177 | 0.68903 | 919512.818 | 158425.08 | 1.0064
| FALSE | 041SMPL.d | 2016-02-12 10:29 | Sample |  | w30 | 12.1357 | 1.1806 | 1.2361 | 804983.73 | 153389.692 | 1.8137
| FALSE | 042SMPL.d | 2016-02-12 10:31 | Sample |  | w31 | 22.0049 | 1.0733 | 1.183 | 1245503.726 | 136002.696 | 0.23238
| FALSE | 043SMPL.d | 2016-02-12 10:34 | Sample |  | w32 | 25.1155 | 2.8853 | 2.6634 | 1777774.65 | 171110.988 | 0.48082
| FALSE | 044SMPL.d | 2016-02-12 10:37 | Sample |  | w33 | 16.1023 | 1.3758 | 1.4336 | 944347.208 | 138502.078 | 2.3908
| FALSE | 045SMPL.d | 2016-02-12 10:39 | Sample |  | w34 | 14.226 | 1.3498 | 0.9157 | 1040327.314 | 171229.248 | 1.7488
| FALSE | 046SMPL.d | 2016-02-12 10:42 | Sample |  | w35 | 16.171 | 0.81936 | 1.6678 | 1010223.486 | 147550.084 | 1.8571
| FALSE | 047SMPL.d | 2016-02-12 10:45 | Sample |  | w36 | 5.8165 | 1.3111 | 1.2055 | 388957.944 | 141670.402 | 0.52469
| FALSE | 048SMPL.d | 2016-02-12 10:48 | Sample |  | w37 | 16.7744 | 2.0556 | 0.71891 | 994299.916 | 140371.206 | 2.4619
| FALSE | 049SMPL.d | 2016-02-12 10:50 | Sample |  | w38 | 11.8316 | 1.8282 | 1.3272 | 807881.114 | 157559.226 | 1.4475
| FALSE | 050SMPL.d | 2016-02-12 10:53 | Sample |  | w39 | 26.7719 | 0.86928 | 0.67842 | 1548803.552 | 140218.012 | 0.75384
| FALSE | 051SMPL.d | 2016-02-12 10:56 | Sample |  | w40 | 13.0409 | 1.0806 | 1.7148 | 869462.792 | 155085.752 | 2.339
| FALSE | 052SMPL.d | 2016-02-12 10:59 | Sample |  | w41 | 8.6287 | 1.3453 | 0.94207 | 632726.092 | 163957.404 | 1.2979
| FALSE | 053SMPL.d | 2016-02-12 11:01 | Sample |  | w42 | 5.8305 | 0.99594 | 0.61649 | 401664.352 | 146014.728 | 1.2535
| FALSE | 054SMPL.d | 2016-02-12 11:04 | Sample |  | w43 | 12.5467 | 1.8379 | 1.356 | 855489.174 | 158134.584 | 2.4319
| FALSE | 055SMPL.d | 2016-02-12 11:07 | Sample |  | w44 | 19.2342 | 1.0329 | 1.0322 | 1169912.55 | 145154.076 | 1.3195
| FALSE | 056SMPL.d | 2016-02-12 11:09 | Sample |  | w45 | 28.2233 | 1.6463 | 1.5365 | 1799996.838 | 154905.238 | 1.394
| FALSE | 057SMPL.d | 2016-02-12 11:12 | Sample |  | w46 | 14.187 | 1.2894 | 1.079 | 1014972.432 | 167471.13 | 1.3663
| FALSE | 058SMPL.d | 2016-02-12 11:15 | Sample |  | w47 | 12.8422 | 1.2024 | 1.9389 | 823711.816 | 148999.65 | 1.7891
| FALSE | 059SMPL.d | 2016-02-12 11:18 | Sample |  | w48 | 27.4133 | 0.83192 | 1.4301 | 1624899.984 | 143793.356 | 1.0651
| FALSE | 060SMPL.d | 2016-02-12 11:20 | Sample |  | w49 | 61.9135 | 1.8281 | 0.54123 | 4113152.902 | 164782.24 | 1.3273
| FALSE | 061SMPL.d | 2016-02-12 11:23 | Sample |  | w50 | 20.8278 | 1.2402 | 1.1402 | 1358151.022 | 156285.02 | 1.9512
| FALSE | 062SMPL.d | 2016-02-12 11:26 | Sample |  | w51 | 1.8475 | 2.5887 | 1.1363 | 172392.112 | 146951.334 | 1.8928
| FALSE | 063SMPL.d | 2016-02-12 11:29 | Sample |  | w52 | 16.8591 | 1.9277 | 1.3638 | 1233547.894 | 173321.162 | 2.6565
| FALSE | 064SMPL.d | 2016-02-12 11:31 | Sample |  | w53 | 19.9224 | 1.5714 | 1.7968 | 894499.21 | 107351.07 | 1.5469
| FALSE | 065SMPL.d | 2016-02-12 11:34 | Sample |  | w54 | 34.4095 | 3.2807 | 1.8915 | 1992461.188 | 141657.094 | 2.0098
| FALSE | 066SMPL.d | 2016-02-12 11:37 | Sample |  | w55 | 12.0453 | 1.0689 | 0.94408 | 778475.018 | 149351.442 | 1.3693
| FALSE | 067SMPL.d | 2016-02-12 11:40 | Sample |  | w56 | 7.4508 | 0.7456 | 0.70846 | 517005.814 | 152385.24 | 0.9737
| FALSE | 068SMPL.d | 2016-02-12 11:42 | Sample |  | w57 | 67.4802 | 1.9933 | 1.0776 | 4024300.296 | 148140.21 | 1.4704
| FALSE | 069SMPL.d | 2016-02-12 11:45 | Sample |  | w58 | 39.5885 | 1.3363 | 0.70115 | 2508903.39 | 155625.622 | 0.94249
| FALSE | 070SMPL.d | 2016-02-12 11:48 | Sample |  | w59 | 28.2097 | 1.406 | 1.5068 | 1387305.864 | 119445.16 | 1.6093
| FALSE | 071SMPL.d | 2016-02-12 11:51 | Sample |  | w60 | 28.7813 | 1.3148 | 2.3771 | 1966814.078 | 166073.328 | 1.3002
| FALSE | 072SMPL.d | 2016-02-12 11:53 | Sample |  | w61 | 45.9764 | 2.0088 | 2.4991 | 3025578.244 | 162196.806 | 1.2306
| FALSE | 073SMPL.d | 2016-02-12 11:56 | Sample |  | w62 | 16.9897 | 1.3823 | 0.80774 | 1166593.462 | 162708.504 | 1.9995
| FALSE | 074SMPL.d | 2016-02-12 11:59 | Sample |  | w63 | 38.8452 | 1.3713 | 2.048 | 2732787.25 | 172645.248 | 1.2349
| FALSE | 075SMPL.d | 2016-02-12 12:01 | Sample |  | w64 | 28.0963 | 2.9968 | 2.094 | 1797826.08 | 155406.706 | 0.80882
| FALSE | 076SMPL.d | 2016-02-12 12:04 | Sample |  | w65 | 18.4307 | 0.90095 | 1.4131 | 1132143.384 | 146240.06 | 1.5915
| FALSE | 077SMPL.d | 2016-02-12 12:07 | Sample |  | w66 | 12.2891 | 1.826 | 0.95293 | 835735.85 | 157461.926 | 2.5784
| FALSE | 078SMPL.d | 2016-02-12 12:10 | Sample |  | w67 | 7.2248 | 1.2459 | 1.0311 | 632824.986 | 191598.218 | 1.8219
| FALSE | 079SMPL.d | 2016-02-12 12:12 | Sample |  | w68 | 8136.4854 | 1.51 | 1.4483 | 522126458.338 | 161987.608 | 0.75837
| FALSE | 080SMPL.d | 2016-02-12 12:15 | Sample |  | w69 | 381.0875 | 0.43242 | 1.2759 | 23166229.268 | 153021.25 | 1.202
| FALSE | 081SMPL.d | 2016-02-12 12:18 | Sample |  | w70 | 50.2951 | 2.2678 | 1.6033 | 3202296.008 | 157274.65 | 0.88563
| FALSE | 082SMPL.d | 2016-02-12 12:20 | Sample |  | w71 | 33.3469 | 1.4699 | 0.763 | 1652958.76 | 121103.91 | 1.0061
| FALSE | 083SMPL.d | 2016-02-12 12:23 | Sample |  | w72 | 24.6719 | 0.94652 | 1.2886 | 1622309.932 | 158837.806 | 1.5131
| FALSE | 084SMPL.d | 2016-02-12 12:26 | Sample |  | w73 | 8.6727 | 1.6961 | 1.0616 | 611582.33 | 157762.084 | 0.70904
| FALSE | 085SMPL.d | 2016-02-12 12:29 | Sample |  | w74 | 16.8209 | 1.0328 | 1.5519 | 1286124.168 | 181035.942 | 1.4323
| FALSE | 086SMPL.d | 2016-02-12 12:31 | Sample |  | w75 | 18.4575 | 0.58949 | 1.2246 | 938018.798 | 120996.342 | 1.3593
| FALSE | 087SMPL.d | 2016-02-12 12:34 | Sample |  | w76 | 2331.1046 | 1.3577 | 1.422 | 113984545.884 | 123392.512 | 1.2196
| FALSE | 088SMPL.d | 2016-02-12 12:37 | Sample |  | w77 | 191.9808 | 1.5759 | 0.94501 | 12261867.148 | 160329.958 | 0.88397
| FALSE | 089SMPL.d | 2016-02-12 12:40 | Sample |  | w78 | 4923.6637 | 1.1689 | 1.4283 | 365382988.166 | 187327.688 | 1.8935
| FALSE | 090SMPL.d | 2016-02-12 12:42 | Sample |  | w79 | 220.5622 | 13.6339 | 13.2801 | 11664505.676 | 132897.662 | 1.9225
| FALSE | 091SMPL.d | 2016-02-12 12:45 | Sample |  | w80 | 35.5566 | 1.7673 | 2.7698 | 1891194.156 | 130179.346 | 1.2102
| FALSE | 092SMPL.d | 2016-02-12 12:48 | Sample |  | w81 | 26.9405 | 1.4537 | 1.6112 | 1687531.13 | 151870.638 | 1.839
| FALSE | 093SMPL.d | 2016-02-12 12:51 | Sample |  | w82 | 1156.5931 | 0.84392 | 0.40534 | 65818323.97 | 143534.62 | 0.75408
| FALSE | 094SMPL.d | 2016-02-12 12:53 | Sample |  | w83 | 169.4277 | 1.284 | 0.63153 | 10424086.066 | 154325.112 | 1.0784
| FALSE | 095SMPL.d | 2016-02-12 12:56 | Sample |  | w84 | 22.5723 | 1.6775 | 1.0918 | 1589606.728 | 169438.82 | 1.112
| FALSE | 096SMPL.d | 2016-02-12 12:59 | Sample |  | w85 | 11.5213 | 0.63367 | 0.88892 | 859922.978 | 171813.598 | 1.2433
| FALSE | 097SMPL.d | 2016-02-12 13:01 | Sample |  | w86 | 18.2922 | 1.1686 | 0.8282 | 1346779.248 | 175210.678 | 1.1703
| FALSE | 098SMPL.d | 2016-02-12 13:04 | Sample |  | w87 | 17.087 | 1.4483 | 0.71741 | 1179369.036 | 163600.482 | 1.4196
| FALSE | 099SMPL.d | 2016-02-12 13:07 | Sample |  | w88 | 1.6026 | 1.7387 | 1.4904 | 181706.232 | 168815.94 | 0.98514
| FALSE | 100SMPL.d | 2016-02-12 13:10 | Sample |  | w89 | 1132.3163 | 0.73459 | 1.425 | 69352892.382 | 154483.362 | 1.6778
| FALSE | 101SMPL.d | 2016-02-12 13:12 | Sample |  | w90 | 36.4621 | 0.85923 | 2.6925 | 2379424.43 | 159852.402 | 2.3026
| FALSE | 102SMPL.d | 2016-02-12 13:15 | Sample |  | w91 | 30.7191 | 1.0477 | 0.5873 | 1939882.7 | 153850.61 | 0.82063
| FALSE | 103SMPL.d | 2016-02-12 13:18 | Sample |  | w92 | 29.635 | 1.247 | 1.1527 | 2397816.566 | 196864.816 | 0.4109
| FALSE | 104SMPL.d | 2016-02-12 13:21 | Sample |  | w93 | 16.3003 | 0.90422 | 1.2999 | 1082368.592 | 156913.164 | 1.4372
| FALSE | 105SMPL.d | 2016-02-12 13:23 | Sample |  | w94 | 1591.1718 | 1.5901 | 0.61202 | 92377090.4 | 146487.496 | 1.325
| FALSE | 106SMPL.d | 2016-02-12 13:26 | Sample |  | w95 | 81.8346 | 0.84802 | 1.4187 | 4535735.83 | 138044.448 | 0.99295
| FALSE | 107SMPL.d | 2016-02-12 13:29 | Sample |  | w96 | 220.4176 | 0.83202 | 0.55647 | 13567471.762 | 154619.416 | 0.60347
| FALSE | 108SMPL.d | 2016-02-12 13:32 | Sample |  | w97 | 20.2424 | 0.90625 | 0.61693 | 1399400.864 | 165425.166 | 0.59254
| FALSE | 109SMPL.d | 2016-02-12 13:34 | Sample |  | w98 | 8.2839 | 1.2052 | 1.5898 | 534507.48 | 143591.972 | 2.1128
| FALSE | 110SMPL.d | 2016-02-12 13:37 | Sample |  | w99 | 13.209 | 1.1956 | 0.88492 | 828506.19 | 146033.41 | 0.96981
| FALSE | 111SMPL.d | 2016-02-12 13:40 | Sample |  | w100 | 46.3584 | 1.7437 | 1.1983 | 2593455.942 | 137932.426 | 1.1057
| FALSE | 112SMPL.d | 2016-02-12 13:43 | Sample |  | w101 | 11.7066 | 1.0833 | 1.1365 | 1664621.652 | 327773.43 | 0.62507
| FALSE | 113SMPL.d | 2016-02-12 13:45 | Sample |  | w102 | 32.7663 | 1.6119 | 2.2155 | 2060590.646 | 153547.96 | 1.8845
| FALSE | 114SMPL.d | 2016-02-12 13:48 | Sample |  | w103 | 18.9542 | 1.6041 | 1.476 | 1322107.972 | 166332.674 | 1.5773
| FALSE | 115SMPL.d | 2016-02-12 13:51 | Sample |  | w104 | 20.8796 | 0.65202 | 1.1025 | 1380575.656 | 158470.872 | 1.1981
| FALSE | 116SMPL.d | 2016-02-12 13:53 | Sample |  | w105 | 13.7867 | 1.0804 | 1.2232 | 915315.866 | 155082.484 | 1.4843
| FALSE | 117SMPL.d | 2016-02-12 13:56 | Sample |  | w106 | 34.7444 | 1.7204 | 0.93078 | 2177931.402 | 153361.116 | 1.6663
| FALSE | 118SMPL.d | 2016-02-12 13:59 | Sample |  | w107 | 27.9902 | 1.5946 | 1.1725 | 1799442.538 | 156094.654 | 0.76538
| FALSE | 119SMPL.d | 2016-02-12 14:02 | Sample |  | w108 | 17.1178 | 0.81972 | 0.82196 | 1102632.966 | 152676.656 | 0.29313
| FALSE | 120SMPL.d | 2016-02-12 14:04 | Sample |  | w109 | 19.9876 | 0.80751 | 1.3052 | 1256939.012 | 150370.694 | 0.71453
| FALSE | 121SMPL.d | 2016-02-12 14:07 | Sample |  | w110 | 31.6322 | 2.1061 | 0.89626 | 2079409.004 | 160342.054 | 1.3126
| FALSE | 122SMPL.d | 2016-02-12 14:10 | Sample |  | w111 | 18.7441 | 1.4876 | 0.84916 | 1169930.102 | 148747.262 | 1.356
| FALSE | 123SMPL.d | 2016-02-12 14:13 | Sample |  | w112 | 21.4003 | 1.8329 | 1.9465 | 1396883.522 | 156684.018 | 3.0377
| FALSE | 124SMPL.d | 2016-02-12 14:15 | Sample |  | w113 | 46.1301 | 0.71977 | 1.4059 | 3021555.432 | 161456.368 | 0.94187
| FALSE | 125SMPL.d | 2016-02-12 14:18 | Sample |  | w114 | 24.1757 | 1.7538 | 2.4562 | 1471831.88 | 146929.756 | 2.0676
| FALSE | 126SMPL.d | 2016-02-12 14:21 | Sample |  | w115 | 8.7346 | 1.669 | 1.0367 | 596683.632 | 152954.032 | 0.89881
| FALSE | 127SMPL.d | 2016-02-12 14:24 | Sample |  | w116 | 6.5519 | 0.9743 | 0.71276 | 458885.038 | 151114.126 | 0.95146
| FALSE | 128SMPL.d | 2016-02-12 14:26 | Sample |  | w117 | 33.4785 | 0.61903 | 1.1579 | 2297441.978 | 167661.012 | 0.59057
| FALSE | 129SMPL.d | 2016-02-12 14:29 | Sample |  | w118 | 61.7865 | 1.7006 | 1.6657 | 3927449.932 | 157632.432 | 0.50239
| FALSE | 130SMPL.d | 2016-02-12 14:32 | Sample |  | w119 | 76.5693 | 1.23 | 0.84613 | 4459794.892 | 144948.77 | 1.3
| FALSE | 131SMPL.d | 2016-02-12 14:35 | Sample |  | w120 | 30.8044 | 1.8646 | 1.9959 | 1796081.37 | 142056.668 | 0.75028
| FALSE | 132SMPL.d | 2016-02-12 14:37 | Sample |  | w121 | 18.9729 | 2.3461 | 1.2579 | 1186128.516 | 149127.532 | 2.5023
| FALSE | 133SMPL.d | 2016-02-12 14:40 | Sample |  | w122 | 26.4164 | 3.0353 | 1.4227 | 1571170.53 | 144131.65 | 1.8192
| FALSE | 134SMPL.d | 2016-02-12 14:43 | Sample |  | w123 | 12.4551 | 1.2085 | 1.3591 | 716913.116 | 133398.756 | 2.1829
| FALSE | 135SMPL.d | 2016-02-12 14:46 | Sample |  | w124 | 22.4158 | 0.82579 | 1.3769 | 1305136.226 | 140029.936 | 1.3049
| FALSE | 136SMPL.d | 2016-02-12 14:48 | Sample |  | w125 | 49.0108 | 2.075 | 1.0811 | 2753817.248 | 138721.754 | 1.2788
| FALSE | 137SMPL.d | 2016-02-12 14:51 | Sample |  | w126 | 17.6217 | 1.5833 | 1.3279 | 1032096.924 | 139073.824 | 0.93628
| FALSE | 138SMPL.d | 2016-02-12 14:54 | Sample |  | w127 | 53.511 | 1.0684 | 1.8972 | 2820784.75 | 130359.044 | 1.1539
| FALSE | 139SMPL.d | 2016-02-12 14:57 | Sample |  | w128 | 30.7963 | 1.4086 | 1.1528 | 2039810.28 | 161385.252 | 0.98739
| FALSE | 140SMPL.d | 2016-02-12 14:59 | Sample |  | w129 | 20.1342 | 56.1299 | 53.2618 | 1209035.398 | 142958.224 | 1.2346
| FALSE | 141SMPL.d | 2016-02-12 15:02 | Sample |  | w130 | 6.2896 | 1.4659 | 1.086 | 412727.894 | 140740.708 | 1.6659
| FALSE | 142SMPL.d | 2016-02-12 15:05 | Sample |  | w131 | 10.6964 | 1.4236 | 1.6466 | 647850.104 | 138486.786 | 1.746
| FALSE | 143SMPL.d | 2016-02-12 15:08 | Sample |  | w132 | 19.35 | 1.2038 | 1.3352 | 1212737.216 | 149606.672 | 0.76502
| FALSE | 144SMPL.d | 2016-02-12 15:10 | Sample |  | w133 | 16.8168 | 1.193 | 1.2255 | 1019301.064 | 143507.984 | 0.61367
| FALSE | 145SMPL.d | 2016-02-12 15:13 | Sample |  | w134 | 25.7465 | 1.084 | 1.5303 | 2761128.082 | 259507.41 | 1.1281
| FALSE | 146SMPL.d | 2016-02-12 15:16 | Sample |  | w135 | 24.4947 | 1.4141 | 2.125 | 3690015.864 | 363735.966 | 0.96582
| FALSE | 147SMPL.d | 2016-02-12 15:19 | Sample |  | w136 | 70.5125 | 1.0456 | 0.76272 | 10130572.518 | 357095.42 | 1.3279
| FALSE | 148SMPL.d | 2016-02-12 15:21 | Sample |  | w137 | 257.4116 | 0.56326 | 0.51726 | 24769358.052 | 241884.34 | 0.65642
| FALSE | 149SMPL.d | 2016-02-12 15:24 | Sample |  | w138 | 51.3311 | 1.7495 | 2.2881 | 3201741.842 | 154111.664 | 0.7876
| FALSE | 150SMPL.d | 2016-02-12 15:27 | Sample |  | w139 | 24.1437 | 3.3658 | 2.4411 | 1692420.218 | 169198.428 | 1.2721
| FALSE | 151SMPL.d | 2016-02-12 15:30 | Sample |  | w140 | 27.5249 | 1.3002 | 1.2524 | 1690478.06 | 149028.248 | 1.4828
| FALSE | 152SMPL.d | 2016-02-12 15:32 | Sample |  | w141 | 15.099 | 1.9425 | 1.4348 | 955525.348 | 148807.904 | 1.7779
| FALSE | 153SMPL.d | 2016-02-12 15:35 | Sample |  | w142 | 57.0752 | 2.5083 | 2.2382 | 3127559.548 | 135698.672 | 0.79622
| FALSE | 154SMPL.d | 2016-02-12 15:38 | Sample |  | w143 | 573.4574 | 0.8736 | 1.0028 | 35126779.536 | 154343.59 | 0.74086
| FALSE | 155SMPL.d | 2016-02-12 15:41 | Sample |  | w144 | 258.4534 | 1.2013 | 1.7091 | 11074334.832 | 107709.622 | 1.186
| FALSE | 156SMPL.d | 2016-02-12 15:43 | Sample |  | w145 | 26.828 | 1.4168 | 1.9646 | 2012903.796 | 181857.426 | 1.1166
| FALSE | 157SMPL.d | 2016-02-12 15:46 | Sample |  | w146 | 24.9844 | 1.7546 | 1.3792 | 1571235.53 | 152008.688 | 1.6712
| FALSE | 158SMPL.d | 2016-02-12 15:49 | Sample |  | w147 | 29.7664 | 1.3637 | 1.3113 | 1815308.478 | 148405.746 | 0.51952
| FALSE | 159SMPL.d | 2016-02-12 15:52 | Sample |  | w148 | 33.1963 | 2.259 | 1.8137 | 1966270.304 | 144692.966 | 1.1539
| FALSE | 160SMPL.d | 2016-02-12 15:54 | Sample |  | w149 | 722.3409 | 1.0511 | 0.63206 | 43152805.964 | 150594.35 | 0.75535
| FALSE | 161SMPL.d | 2016-02-12 15:57 | Sample |  | w150 | 56.9168 | 1.7951 | 1.7003 | 5909765.444 | 257099.864 | 0.38704
| FALSE | 162SMPL.d | 2016-02-12 16:00 | Sample |  | w151 | 35.1602 | 2.0789 | 1.8137 | 3602765.184 | 250769.918 | 1.5588
| FALSE | 163SMPL.d | 2016-02-12 16:03 | Sample |  | w152 | 27.9251 | 1.6362 | 1.6209 | 1952413.04 | 169733.33 | 0.46408
| FALSE | 164SMPL.d | 2016-02-12 16:05 | Sample |  | w153 | 16.281 | 1.4748 | 1.1263 | 1296427.788 | 188179.53 | 1.9667
| FALSE | 165SMPL.d | 2016-02-12 16:08 | Sample |  | w154 | 66.3884 | 2.4392 | 2.0564 | 4017061.394 | 150257.476 | 1.4393
| FALSE | 166SMPL.d | 2016-02-12 16:11 | Sample |  | w155 | 1324.3037 | 0.81114 | 0.75651 | 91577197.05 | 174442.178 | 1.2283
| FALSE | 167SMPL.d | 2016-02-12 16:14 | Sample |  | w156 | 233.1096 | 2.2585 | 1.8619 | 13925989.686 | 150118.036 | 1.1081
| FALSE | 168SMPL.d | 2016-02-12 16:16 | Sample |  | w157 | 42.7241 | 1.521 | 0.9364 | 2760959.542 | 159013.9 | 1.1116
| FALSE | 169SMPL.d | 2016-02-12 16:19 | Sample |  | w158 | 26.7677 | 1.5973 | 0.77629 | 1713060.532 | 155135.688 | 1.7122
| FALSE | 170SMPL.d | 2016-02-12 16:22 | Sample |  | w159 | 11.5007 | 1.9599 | 0.94075 | 826749.982 | 165499.72 | 2.3388
| FALSE | 171SMPL.d | 2016-02-12 16:25 | Sample |  | w160 | 12.3892 | 0.88556 | 1.0581 | 836462.79 | 156386.022 | 1.3279
| FALSE | 172SMPL.d | 2016-02-12 16:27 | Sample |  | w161 | 48.6209 | 1.2564 | 0.46494 | 3188408.562 | 161856.968 | 0.87936
| FALSE | 173SMPL.d | 2016-02-12 16:30 | Sample |  | w162 | 1600.436 | 1.0116 | 0.92723 | 96514182.156 | 152146.47 | 1.0468
| FALSE | 174SMPL.d | 2016-02-12 16:33 | Sample |  | w163 | 75.7094 | 0.57883 | 0.72627 | 4736446.148 | 155654.302 | 1.0748
| FALSE | 175SMPL.d | 2016-02-12 16:36 | Sample |  | w164 | 24.5401 | 1.4722 | 1.708 | 1586988.292 | 156177.04 | 1.5301
| FALSE | 176SMPL.d | 2016-02-12 16:38 | Sample |  | w165 | 36.3371 | 0.2462 | 1.0446 | 1943907.362 | 131039.318 | 1.2728
| FALSE | 177SMPL.d | 2016-02-12 16:41 | Sample |  | w166 | 14.3691 | 0.67812 | 0.96641 | 950533.002 | 154985.904 | 1.1461
| FALSE | 178SMPL.d | 2016-02-12 16:44 | Sample |  | w167 | 40.2065 | 1.3786 | 1.9457 | 2374464.534 | 145062.934 | 0.73838
| FALSE | 179SMPL.d | 2016-02-12 16:47 | Sample |  | w168 | 194.0196 | 0.94224 | 0.98869 | 11824650.264 | 152984.05 | 0.47537
| FALSE | 180SMPL.d | 2016-02-12 16:49 | Sample |  | w169 | 85.0911 | 34.4592 | 23.0491 | 666.688 | 18.334 | 67.4108 | popped off
| FALSE | 181SMPL.d | 2016-02-12 16:52 | Sample |  | w170 | 113.6157 | 44.5667 | 17.9891 | 588.35 | 10 | 108.6598
| FALSE | 182SMPL.d | 2016-02-12 16:55 | Sample |  | w171 | 123.5391 | 72.9204 | 18.2463 | 575.016 | 16.666 | 117.2693
| FALSE | 183SMPL.d | 2016-02-12 16:58 | Sample |  | w172 | 79.3574 | 72.5473 | 14.7329 | 418.342 | 8.332 | 173.2155
| FALSE | 184SMPL.d | 2016-02-12 17:00 | Sample |  | w173 | 116.28 | 7.6764 | 10.2803 | 426.676 | 3.332 | 136.9306
| FALSE | 185SMPL.d | 2016-02-12 17:03 | Sample |  | w174 | 126.7996 | 8.2894 | 8.4336 | 405.008 | 4.998 | 91.2871
| FALSE | 186SMPL.d | 2016-02-12 17:06 | Sample |  | w175 | 62.0003 |  | 14.1137 | 391.674 | 3.334 | 223.6068
| FALSE | 187SMPL.d | 2016-02-12 17:09 | Sample |  | w176 | 79.9885 | 44.7545 | 14.7365 | 341.674 | 10 | 69.7416
| FALSE | 188SMPL.d | 2016-02-12 17:11 | Sample |  | w177 | 100.5011 | 35.607 | 15.5861 | 386.674 | 8.332 | 70.7361
| FALSE | 189SMPL.d | 2016-02-12 17:14 | Sample |  | w178 | 81.5665 | 49.2442 | 13.074 | 330.006 | 5 | 149.0898
| FALSE | 190SMPL.d | 2016-02-12 17:17 | Sample |  | w179 | 122.5913 |  | 14.0846 | 413.344 | 1.666 | 223.6068
| FALSE | 191SMPL.d | 2016-02-12 17:20 | Sample |  | w180 | 132.4101 | 63.8297 | 27.2793 | 465.01 | 8.332 | 122.4941
| FALSE | 192SMPL.d | 2016-02-12 17:23 | Sample |  | w181 | 65.7873 |  | 24.7839 | 401.674 | 3.334 | 223.6068
| FALSE | 193SMPL.d | 2016-02-12 17:25 | Sample |  | w182 | 60.1071 | 93.555 | 17.3279 | 323.342 | 8.332 | 173.2155
| FALSE | 194SMPL.d | 2016-02-12 17:28 | Sample |  | w183 | 106.8129 | 43.342 | 21.8305 | 411.676 | 8.332 | 70.7361
| FALSE | 195SMPL.d | 2016-02-12 17:31 | Sample |  | w184 | 82.1972 |  | 25.9634 | 366.672 | 1.666 | 223.6068
| FALSE | 196SMPL.d | 2016-02-12 17:34 | Sample |  | w185 | 51.0605 | 30.3004 | 21.0644 | 385.008 | 8.334 | 141.4171
| FALSE | 197SMPL.d | 2016-02-12 17:37 | Sample |  | w186 | 74.6233 | 33.4917 | 15.3375 | 396.674 | 5 | 149.0898
| FALSE | 198SMPL.d | 2016-02-12 17:39 | Sample |  | w187 | 35.9129 |  | 8.8551 | 358.34 | 5 | 223.6068
| FALSE | 199SMPL.d | 2016-02-12 17:42 | Sample |  | w188 | 61.6848 | 59.0354 | 19.0488 | 313.338 | 11.668 | 63.8979
| FALSE | 200SMPL.d | 2016-02-12 17:45 | Sample |  | w189 |  |  | 14.1666 | 361.674 | 0 | N/A
| FALSE | 201SMPL.d | 2016-02-12 17:48 | Sample |  | w190 | 0.92165 | 2.1524 | 1.3458 | 118182.04 | 146512.23 | 0.72109
| FALSE | 202SMPL.d | 2016-02-12 17:50 | Sample |  | w191 | 72.7306 | 58.4397 | 19.309 | 598.35 | 23.332 | 95.8338

## processed
Date | loc | lake | vial | type | Volume filtered (mL) | Ag | In | Ag:In | high low | Ag in vial (ug/L) | In dilution | peroxide dilution | nitric dilution
2014-06-18 | meta | 222 | 1 | seston | 100 | 531412.876 | 152259.664 | 3.4902 | low | 7.8105 | 7.8418 | 8.7044 | 0.43522 |  | conc | Ag counts | In counts | Ag:In | high | low
2014-08-26 | 5epi | 222 | 2 | seston | 100 | 5109706.468 | 153862.238 | 33.2096 | high | 83.1573 | 83.4913 | 92.6753 | 4.6338 | blank | 0 | 79976.86 | 181132.05 | 0.44154 | 1.114 | 0.139
2014-08-20 | 5hypo | 222 | 3 | seston | 100 | 921016.948 | 147689.484 | 6.2362 | low | 14.7204 | 14.7795 | 16.4052 | 0.82026 | std1 | 0.78125 | 125243.892 | 182832.846 | 0.68502 | 1.7236 | 0.75168
2015-07-06 | d1 | 222 | 4 | seston | 100 | 999042.77 | 147730.194 | 6.7626 | low | 16.0451 | 16.1095 | 17.8816 | 0.89408 | std2 | 1.5625 | 170780.992 | 161434.19 | 1.0579 | 2.6572 | 1.69
2014-08-21 | meta | 222 | 5 | seston | 100 | 1213980.106 | 143272.45 | 8.4732 | low | 20.3496 | 20.4313 | 22.6788 | 1.1339 | std3 | 3.125 | 251173.514 | 138051.56 | 1.8194 | 4.5639 | 3.6062
2014-08-20 | 3hypo | 222 | 6 | seston | 100 | 958737.586 | 137539.216 | 6.9706 | low | 16.5686 | 16.6351 | 18.465 | 0.92325 | std4 | 6.25 | 443824.592 | 161245.744 | 2.7525 | 6.9 | 5.9541
2014-08-14 | out | 222 | 7 | seston | 100 | 1014647.732 | 167480.732 | 6.0583 | low | 14.2728 | 14.3301 | 15.9064 | 0.79532 | std5 | 12.5 | 822289.314 | 164036.53 | 5.0128 | 12.5594 | 11.642
2014-08-25 | 1epi | 222 | 8 | seston | 100 | 2439466.62 | 159454.842 | 15.2988 | high | 38.313 | 38.4668 | 42.6982 | 2.1349 | std6 | 25 | 1618170.32 | 154195.154 | 10.4943 | 26.2837 | 25.4353
2014-08-20 | 1epi | 222 | 9 | seston | 100 | 1721953.684 | 162214.896 | 10.6153 | high | 26.5865 | 26.6933 | 29.6296 | 1.4815 | std7 | 50 | 3205608.144 | 172064.408 | 18.6303 | 46.6542
2015-07-13 | hypo | 222 | 10 | seston | 100 | 1034091.156 | 148859.812 | 6.9467 | low | 16.5084 | 16.5747 | 18.3979 | 0.9199 | std8 | 100 | 6180430.658 | 167700.028 | 36.8541 | 92.2821
2014-06-05 | epi | 222 | 11 | seston | 100 | 144568.18 | 157404.216 | 0.91845 | low | 1.3391 | 1.3445 | 1.4924 | 0.074618 | std9 | 200 | 11948335.266 | 146317.284 | 81.6605 | 204.4663
2015-10-25 | epi | 222 | 12 | seston | 100 | 235634.924 | 154387.398 | 1.5263 | low | 2.8685 | 2.8801 | 3.1969 | 0.15984
2015-06-29 | d1 | 222 | 13 | seston | 100 | 2491932.556 | 102200.166 | 24.3829 | high | 61.0572 | 61.3025 | 68.0457 | 3.4023
2015-08-14 | 6epi | 222 | 14 | seston | 100 | 1911843.508 | 176869.702 | 10.8093 | high | 27.0724 | 27.1812 | 30.1711 | 1.5086
2015-07-06 | meta | 222 | 15 | seston | 100 | 11491739.008 | 139284.918 | 82.5053 | high | 206.5815 | 207.4112 | 230.2264 | 11.5113
2015-08-14 | 6hypo | 222 | 16 | seston | 100 | 830457.31 | 158302.224 | 5.246 | low | 12.2288 | 12.2779 | 13.6285 | 0.68142
2015-07-06 | epi | 222 | 17 | seston | 100 | 3369642.836 | 145421.33 | 23.1716 | high | 58.0245 | 58.2575 | 64.6659 | 3.2333
2015-08-14 | 6meta | 222 | 18 | seston | 100 | 1418044.408 | 159608.758 | 8.8845 | low | 21.3845 | 21.4704 | 23.8321 | 1.1916
2015-07-20 | hypo | 222 | 19 | seston | 100 | 786109.81 | 162118.192 | 4.849 | low | 11.2297 | 11.2748 | 12.5151 | 0.62575
2015-08-10 | d1 | 222 | 20 | seston | 100 | 994556.35 | 153840.238 | 6.4649 | low | 15.2958 | 15.3573 | 17.0466 | 0.85233
2014-08-06 | hypo | 222 | 21 | seston | 100 | 739525.342 | 158362.766 | 4.6698 | low | 10.7789 | 10.8221 | 12.0126 | 0.60063
2015-10-25 | hypo | 222 | 22 | seston | 100 | 512523.358 | 141029.65 | 3.6342 | low | 8.1728 | 8.2056 | 9.1082 | 0.45541
2015-07-13 | epi | 222 | 23 | seston | 100 | 1427461.544 | 164669.8 | 8.6686 | low | 20.8413 | 20.925 | 23.2267 | 1.1613
2015-08-14 | 1meta | 222 | 24 | seston | 100 | 1630057.068 | 152252.296 | 10.7063 | high | 26.8144 | 26.9221 | 29.8836 | 1.4942
2015-10-25 | d2 | 222 | 25 | seston | 100 | 326281.03 | 161888.67 | 2.0155 | low | 4.0996 | 4.116 | 4.5688 | 0.22844
2015-08-14 | 1hypo | 222 | 26 | seston | 100 | 839186.046 | 214080.848 | 3.9199 | low | 8.8919 | 8.9276 | 9.9097 | 0.49548
2015-08-03 | d1 | 222 | 27 | seston | 100 | 1143321.874 | 142770.092 | 8.0081 | low | 19.1792 | 19.2563 | 21.3745 | 1.0687
2015-08-10 | meta | 222 | 28 | seston | 100 | 1042748.658 | 164245.416 | 6.3487 | low | 15.0036 | 15.0638 | 16.7209 | 0.83604
2015-07-20 | meta | 222 | 29 | seston | 100 | 919512.818 | 158425.08 | 5.8041 | low | 13.6331 | 13.6878 | 15.1935 | 0.75967
2015-08-03 | hypo | 222 | 30 | seston | 100 | 804983.73 | 153389.692 | 5.248 | low | 12.2337 | 12.2828 | 13.6339 | 0.6817
2015-10-25 | meta | 222 | 31 | seston | 100 | 1245503.726 | 136002.696 | 9.1579 | low | 22.0726 | 22.1612 | 24.5989 | 1.2299
2015-07-13 | meta | 222 | 32 | seston | 100 | 1777774.65 | 171110.988 | 10.3896 | low | 25.1719 | 25.273 | 28.053 | 1.4026
2015-08-10 | hypo | 222 | 33 | seston | 100 | 944347.208 | 138502.078 | 6.8183 | low | 16.1852 | 16.2502 | 18.0377 | 0.90188
2015-08-03 | epi | 222 | 34 | seston | 100 | 1040327.314 | 171229.248 | 6.0756 | low | 14.3164 | 14.3739 | 15.955 | 0.79775
2015-08-10 | epi | 222 | 35 | seston | 100 | 1010223.486 | 147550.084 | 6.8466 | low | 16.2565 | 16.3218 | 18.1172 | 0.90586
2015-08-24 | hypo | 222 | 36 | seston | 100 | 388957.944 | 141670.402 | 2.7455 | low | 5.9366 | 5.9605 | 6.6161 | 0.33081
2015-07-20 | d1 | 222 | 37 | seston | 100 | 994299.916 | 140371.206 | 7.0834 | low | 16.8522 | 16.9199 | 18.7811 | 0.93905
2015-06-29 | hypo | 222 | 38 | seston | 100 | 807881.114 | 157559.226 | 5.1275 | low | 11.9305 | 11.9784 | 13.296 | 0.6648
2015-08-17 | epi | 222 | 39 | seston | 100 | 1548803.552 | 140218.012 | 11.0457 | high | 27.6642 | 27.7753 | 30.8306 | 1.5415
2015-08-17 | hypo | 222 | 40 | seston | 100 | 869462.792 | 155085.752 | 5.6063 | low | 13.1355 | 13.1882 | 14.6389 | 0.73195
2015-10-25 | d3 | 222 | 41 | seston | 100 | 632726.092 | 163957.404 | 3.8591 | low | 8.7388 | 8.7739 | 9.739 | 0.48695
2015-10-25 | out | 222 | 42 | seston | 100 | 401664.352 | 146014.728 | 2.7508 | low | 5.95 | 5.9739 | 6.6311 | 0.33155
2015-08-03 | meta | 222 | 43 | seston | 100 | 855489.174 | 158134.584 | 5.4099 | low | 12.6411 | 12.6919 | 14.088 | 0.7044
2015-08-17 | d1 | 222 | 44 | seston | 100 | 1169912.55 | 145154.076 | 8.0598 | low | 19.3093 | 19.3868 | 21.5194 | 1.076
2015-08-17 | meta | 222 | 45 | seston | 100 | 1799996.838 | 154905.238 | 11.62 | high | 29.1021 | 29.219 | 32.4331 | 1.6217
2015-06-29 | epi | 222 | 46 | seston | 100 | 1014972.432 | 167471.13 | 6.0606 | low | 14.2785 | 14.3359 | 15.9128 | 0.79564
2015-06-29 | meta | 222 | 47 | seston | 100 | 823711.816 | 148999.65 | 5.5283 | low | 12.9391 | 12.991 | 14.42 | 0.721
2015-10-29 | d1 | 222 | 48 | seston | 100 | 1624899.984 | 143793.356 | 11.3002 | high | 28.3016 | 28.4152 | 31.5409 | 1.577
2014-10-19 | d2 | 222 | 49 | seston | 100 | 4113152.902 | 164782.24 | 24.9611 | high | 62.5051 | 62.7561 | 69.6593 | 3.483
2014-08-21 | d3 | 222 | 50 | seston | 100 | 1358151.022 | 156285.02 | 8.6902 | low | 20.8956 | 20.9795 | 23.2873 | 1.1644
2014-06-05 | out | 222 | 51 | seston | 100 | 172392.112 | 146951.334 | 1.1731 | low | 1.9799 | 1.9879 | 2.2065 | 0.11033
2014-08-14 | meta | 222 | 52 | seston | 100 | 1233547.894 | 173321.162 | 7.1171 | low | 16.9371 | 17.0052 | 18.8757 | 0.94379
2014-07-29 | out | 222 | 53 | seston | 100 | 894499.21 | 107351.07 | 8.3325 | low | 19.9954 | 20.0757 | 22.284 | 1.1142
2014-06-26 | d2 | 222 | 54 | seston | 100 | 1992461.188 | 141657.094 | 14.0654 | high | 35.2248 | 35.3663 | 39.2565 | 1.9628
2014-07-29 | d3 | 222 | 55 | seston | 100 | 778475.018 | 149351.442 | 5.2124 | low | 12.1441 | 12.1929 | 13.5341 | 0.67671
2014-06-18 | out | 222 | 56 | seston | 100 | 517005.814 | 152385.24 | 3.3928 | low | 7.5653 | 7.5957 | 8.4312 | 0.42156
2014-08-14 | d1 | 222 | 57 | seston | 100 | 4024300.296 | 148140.21 | 27.1655 | high | 68.0242 | 68.2974 | 75.8102 | 3.7905
2014-06-27 | out | 222 | 58 | seston | 100 | 2508903.39 | 155625.622 | 16.1214 | high | 40.3726 | 40.5347 | 44.9935 | 2.2497
2015-07-13 | d1 | 222 | 59 | seston | 100 | 1387305.864 | 119445.16 | 11.6146 | high | 29.0886 | 29.2054 | 32.418 | 1.6209
2014-08-21 | d2 | 222 | 60 | seston | 100 | 1966814.078 | 166073.328 | 11.843 | high | 29.6606 | 29.7797 | 33.0555 | 1.6528
2014-06-26 | d1 | 222 | 61 | seston | 100 | 3025578.244 | 162196.806 | 18.6537 | high | 46.7129 | 46.9005 | 52.0596 | 2.603
2014-08-14 | d3 | 222 | 62 | seston | 100 | 1166593.462 | 162708.504 | 7.1698 | low | 17.0698 | 17.1383 | 19.0236 | 0.95118
2014-07-17 | d2 | 222 | 63 | seston | 100 | 2732787.25 | 172645.248 | 15.8289 | high | 39.6403 | 39.7994 | 44.1774 | 2.2089
2014-07-17 | out | 222 | 64 | seston | 100 | 1797826.08 | 155406.706 | 11.5685 | high | 28.9733 | 29.0896 | 32.2895 | 1.6145
2015-07-20 | epi | 222 | 65 | seston | 100 | 1132143.384 | 146240.06 | 7.7417 | low | 18.5088 | 18.5831 | 20.6272 | 1.0314
2014-08-20 | 2hypo | 222 | 66 | seston | 100 | 835735.85 | 157461.926 | 5.3075 | low | 12.3836 | 12.4333 | 13.801 | 0.69005
2014-07-29 | meta | 222 | 67 | seston | 100 | 632824.986 | 191598.218 | 3.3029 | low | 7.3391 | 7.3686 | 8.1792 | 0.40896
2014-08-21 | d1 | 222 | 68 | seston | 100 | 522126458.338 | 161987.608 | 3223.2494 | high | 8070.2373 | 8102.6479 | 8993.9392 | 449.697
2015-06-22 | out | 222 | 69 | seston | 100 | 23166229.268 | 153021.25 | 151.3922 | high | 379.0577 | 380.58 | 422.4438 | 21.1222
2014-06-26 | hypo | 222 | 70 | seston | 100 | 3202296.008 | 157274.65 | 20.3612 | high | 50.9879 | 51.1927 | 56.8239 | 2.8412
2014-07-10 | epi | 222 | 71 | seston | 100 | 1652958.76 | 121103.91 | 13.6491 | high | 34.1825 | 34.3198 | 38.095 | 1.9047
2014-07-17 | epi | 222 | 72 | seston | 100 | 1622309.932 | 158837.806 | 10.2136 | low | 24.7291 | 24.8284 | 27.5595 | 1.378
2014-07-10 | meta | 222 | 73 | seston | 100 | 611582.33 | 157762.084 | 3.8766 | low | 8.7829 | 8.8181 | 9.7881 | 0.48941
2014-08-14 | epi | 222 | 74 | seston | 100 | 1286124.168 | 181035.942 | 7.1042 | low | 16.9048 | 16.9726 | 18.8396 | 0.94198
2014-07-10 | d3 | 222 | 75 | seston | 100 | 938018.798 | 120996.342 | 7.7525 | low | 18.5359 | 18.6103 | 20.6574 | 1.0329
2014-07-03 | d1 | 222 | 76 | seston | 100 | 113984545.884 | 123392.512 | 923.7558 | high | 2312.8672 | 2322.1559 | 2577.593 | 128.8797
2014-07-24 | out | 222 | 77 | seston | 100 | 12261867.148 | 160329.958 | 76.479 | high | 191.4931 | 192.2622 | 213.411 | 10.6706
2014-06-18 | d1 | 222 | 78 | seston | 100 | 365382988.166 | 187327.688 | 1950.5018 | high | 4883.5883 | 4903.2011 | 5442.5533 | 272.1277
2014-08-14 | hypo | 222 | 79 | seston | 100 | 11664505.676 | 132897.662 | 87.7706 | high | 219.7646 | 220.6472 | 244.9184 | 12.2459
2014-10-19 | out | 222 | 80 | seston | 100 | 1891194.156 | 130179.346 | 14.5276 | high | 36.3821 | 36.5282 | 40.5463 | 2.0273
2014-10-19 | hypo | 222 | 81 | seston | 100 | 1687531.13 | 151870.638 | 11.1116 | high | 27.8293 | 27.9411 | 31.0146 | 1.5507
2014-10-19 | d1 | 222 | 82 | seston | 100 | 65818323.97 | 143534.62 | 458.5537 | high | 1148.1148 | 1152.7257 | 1279.5255 | 63.9763
2014-07-17 | d1 | 222 | 83 | seston | 100 | 10424086.066 | 154325.112 | 67.5463 | high | 169.1279 | 169.8071 | 188.4859 | 9.4243
2014-07-10 | d2 | 222 | 84 | seston | 100 | 1589606.728 | 169438.82 | 9.3816 | low | 22.6354 | 22.7263 | 25.2262 | 1.2613
2014-07-29 | epi | 222 | 85 | seston | 100 | 859922.978 | 171813.598 | 5.005 | low | 11.6222 | 11.6689 | 12.9525 | 0.64762
2014-06-26 | out | 222 | 86 | seston | 100 | 1346779.248 | 175210.678 | 7.6866 | low | 18.3702 | 18.444 | 20.4728 | 1.0236
2014-07-29 | d2 | 222 | 87 | seston | 100 | 1179369.036 | 163600.482 | 7.2088 | low | 17.1679 | 17.2369 | 19.1329 | 0.95665
2014-06-05 | hypo | 222 | 88 | seston | 100 | 181706.232 | 168815.94 | 1.0764 | low | 1.7364 | 1.7434 | 1.9352 | 0.096759
2014-07-29 | d1 | 222 | 89 | seston | 100 | 69352892.382 | 154483.362 | 448.9344 | high | 1124.0305 | 1128.5447 | 1252.6846 | 62.6342
2014-06-18 | epi | 222 | 90 | seston | 100 | 2379424.43 | 159852.402 | 14.8851 | high | 37.2773 | 37.427 | 41.5439 | 2.0772
2014-08-14 | d2 | 222 | 91 | seston | 100 | 1939882.7 | 153850.61 | 12.6089 | high | 31.578 | 31.7049 | 35.1924 | 1.7596
2014-07-17 | d3 | 222 | 92 | seston | 100 | 2397816.566 | 196864.816 | 12.18 | high | 30.5043 | 30.6268 | 33.9958 | 1.6998
2014-06-26 | epi | 222 | 93 | seston | 100 | 1082368.592 | 156913.164 | 6.8979 | low | 16.3855 | 16.4513 | 18.2609 | 0.91305
2014-06-18 | d2 | 222 | 94 | seston | 100 | 92377090.4 | 146487.496 | 630.6142 | high | 1578.9123 | 1585.2533 | 1759.6312 | 87.9816
2014-07-29 | hypo | 222 | 95 | seston | 100 | 4535735.83 | 138044.448 | 32.8571 | high | 82.2746 | 82.605 | 91.6916 | 4.5846
2014-06-26 | d3 | 222 | 96 | seston | 100 | 13567471.762 | 154619.416 | 87.7475 | high | 219.7069 | 220.5892 | 244.8541 | 12.2427
2014-07-17 | meta | 222 | 97 | seston | 100 | 1399400.864 | 165425.166 | 8.4594 | low | 20.3148 | 20.3964 | 22.64 | 1.132
2014-06-18 | hypo | 222 | 98 | seston | 100 | 534507.48 | 143591.972 | 3.7224 | low | 8.3948 | 8.4285 | 9.3557 | 0.46778
2014-08-06 | d3 | 222 | 99 | seston | 100 | 828506.19 | 146033.41 | 5.6734 | low | 13.3042 | 13.3577 | 14.827 | 0.74135
2015-06-26 | meta | 222 | 100 | seston | 100 | 2593455.942 | 137932.426 | 18.8024 | high | 47.085 | 47.2741 | 52.4743 | 2.6237
2015-06-22 | meta | 222 | 101 | seston | 100 | 1664621.652 | 327773.43 | 5.0786 | low | 11.8074 | 11.8549 | 13.1589 | 0.65794
2015-06-22 | d1 | 222 | 102 | seston | 100 | 2060590.646 | 153547.96 | 13.4199 | high | 33.6085 | 33.7435 | 37.4553 | 1.8728
2015-06-22 | d3 | 222 | 103 | seston | 100 | 1322107.972 | 166332.674 | 7.9486 | low | 19.0294 | 19.1058 | 21.2074 | 1.0604
2015-06-22 | d2 | 222 | 104 | seston | 100 | 1380575.656 | 158470.872 | 8.7119 | low | 20.9501 | 21.0342 | 23.348 | 1.1674
2015-07-06 | hypo | 222 | 105 | seston | 100 | 915315.866 | 155082.484 | 5.9021 | low | 13.8798 | 13.9355 | 15.4684 | 0.77342
2015-06-22 | hypo | 222 | 106 | seston | 100 | 2177931.402 | 153361.116 | 14.2013 | high | 35.5652 | 35.708 | 39.6359 | 1.9818
2015-06-22 | epi | 222 | 107 | seston | 100 | 1799442.538 | 156094.654 | 11.5279 | high | 28.8715 | 28.9875 | 32.1761 | 1.6088
2015-05-12 | d2 | 222 | 108 | seston | 100 | 1102632.966 | 152676.656 | 7.222 | low | 17.2011 | 17.2702 | 19.1699 | 0.95849
2015-05-12 | hypo | 222 | 109 | seston | 100 | 1256939.012 | 150370.694 | 8.3589 | low | 20.062 | 20.1426 | 22.3582 | 1.1179
2015-08-14 | 4hypo | 222 | 110 | seston | 100 | 2079409.004 | 160342.054 | 12.9686 | high | 32.4787 | 32.6091 | 36.1961 | 1.8098
2015-07-27 | out | 222 | 111 | seston | 100 | 1169930.102 | 148747.262 | 7.8652 | low | 18.8196 | 18.8952 | 20.9737 | 1.0487
2015-08-14 | 5epi | 222 | 112 | seston | 100 | 1396883.522 | 156684.018 | 8.9153 | low | 21.462 | 21.5482 | 23.9185 | 1.1959
2015-08-14 | 2epi | 222 | 113 | seston | 100 | 3021555.432 | 161456.368 | 18.7144 | high | 46.8647 | 47.053 | 52.2288 | 2.6114
2015-08-14 | 5meta | 222 | 114 | seston | 100 | 1471831.88 | 146929.756 | 10.0172 | low | 24.2349 | 24.3322 | 27.0088 | 1.3504
2014-07-03 | meta | 222 | 115 | seston | 100 | 596683.632 | 152954.032 | 3.9011 | low | 8.8444 | 8.8799 | 9.8567 | 0.49284
2014-06-18 | d3 | 222 | 116 | seston | 100 | 458885.038 | 151114.126 | 3.0367 | low | 6.6693 | 6.6961 | 7.4327 | 0.37163
2015-08-04 | 2b cb | 222 | 117 | sed trap tag | 10 | 2297441.978 | 167661.012 | 13.7029 | high | 34.3172 | 34.455 | 38.2451 | 19.1225
2015-10-29 | d3c | 222 | 118 | sed trap tag | 10 | 3927449.932 | 157632.432 | 24.9152 | high | 62.3902 | 62.6407 | 69.5312 | 34.7656
2015-10-29 | d3c | 222 | 119 | sed trap lag | 10 | 4459794.892 | 144948.77 | 30.7681 | high | 77.0443 | 77.3537 | 85.8626 | 42.9313
2015-08-04 | 2b cb | 222 | 120 | sed trap lag | 10 | 1796081.37 | 142056.668 | 12.6434 | high | 31.6645 | 31.7917 | 35.2888 | 17.6444
2015-08-14 | 2hypo | 222 | 121 | seston | 100 | 1186128.516 | 149127.532 | 7.9538 | low | 19.0425 | 19.119 | 21.2221 | 1.0611
2015-08-14 | 1epi | 222 | 122 | seston | 100 | 1571170.53 | 144131.65 | 10.9009 | high | 27.3018 | 27.4114 | 30.4267 | 1.5213
2015-08-14 | 5hypo | 222 | 123 | seston | 100 | 716913.116 | 133398.756 | 5.3742 | low | 12.5514 | 12.6018 | 13.988 | 0.6994
2015-08-14 | 4meta | 222 | 124 | seston | 100 | 1305136.226 | 140029.936 | 9.3204 | low | 22.4814 | 22.5717 | 25.0546 | 1.2527
2015-08-14 | 3epi | 222 | 125 | seston | 100 | 2753817.248 | 138721.754 | 19.8514 | high | 49.7115 | 49.9111 | 55.4014 | 2.7701
2015-08-14 | 2meta | 222 | 126 | seston | 100 | 1032096.924 | 139073.824 | 7.4212 | low | 17.7024 | 17.7734 | 19.7285 | 0.98643
2015-08-14 | 3hypo | 222 | 127 | seston | 100 | 2820784.75 | 130359.044 | 21.6386 | high | 54.1862 | 54.4038 | 60.3883 | 3.0194
2015-08-14 | 3meta | 222 | 128 | seston | 100 | 2039810.28 | 161385.252 | 12.6394 | high | 31.6544 | 31.7816 | 35.2775 | 1.7639
2015-08-14 | 4epi | 222 | 129 | seston | 100 | 1209035.398 | 142958.224 | 8.4573 | low | 20.3094 | 20.391 | 22.634 | 1.1317
2015-08-24 | epi | 222 | 130 | seston | 100 | 412727.894 | 140740.708 | 2.9325 | low | 6.4072 | 6.433 | 7.1406 | 0.35703
2015-08-24 | d1 | 222 | 131 | seston | 100 | 647850.104 | 138486.786 | 4.6781 | low | 10.7996 | 10.843 | 12.0357 | 0.60179
2015-06-10 | 1a | 222 | 132 | tiles |  | 1212737.216 | 149606.672 | 8.1062 | low | 19.4259 | 19.504 | 21.6494 | #DIV/0!
2015-06-10 | 2a | 222 | 133 | tiles |  | 1019301.064 | 143507.984 | 7.1027 | low | 16.901 | 16.9689 | 18.8354 | #DIV/0!
2015-06-10 | 3a | 222 | 134 | tiles |  | 2761128.082 | 259507.41 | 10.6399 | high | 26.6482 | 26.7552 | 29.6983 | #DIV/0!
2015-06-10 | 4a | 222 | 135 | tiles |  | 3690015.864 | 363735.966 | 10.1448 | low | 24.5558 | 24.6544 | 27.3664 | #DIV/0!
2015-06-10 | 5a | 222 | 136 | tiles |  | 10130572.518 | 357095.42 | 28.3694 | high | 71.0385 | 71.3238 | 79.1694 | #DIV/0!
2015-06-10 | 6a | 222 | 137 | tiles |  | 24769358.052 | 241884.34 | 102.4017 | high | 256.3972 | 257.427 | 285.7439 | #DIV/0!
2015-08-05 | 1a | 222 | 138 | tiles |  | 3201741.842 | 154111.664 | 20.7755 | high | 52.0252 | 52.2341 | 57.9799 | #DIV/0!
2015-08-05 | 2a | 222 | 139 | tiles |  | 1692420.218 | 169198.428 | 10.0026 | low | 24.198 | 24.2952 | 26.9676 | #DIV/0!
2015-08-05 | 3a | 222 | 140 | tiles |  | 1690478.06 | 149028.248 | 11.3433 | high | 28.4095 | 28.5236 | 31.6611 | #DIV/0!
2015-08-05 | 4a | 222 | 141 | tiles |  | 955525.348 | 148807.904 | 6.4212 | low | 15.186 | 15.2469 | 16.9241 | #DIV/0!
2015-08-05 | 5a | 222 | 142 | tiles |  | 3127559.548 | 135698.672 | 23.0478 | high | 57.7146 | 57.9464 | 64.3205 | #DIV/0!
2015-08-05 | 6a | 222 | 143 | tiles |  | 35126779.536 | 154343.59 | 227.5882 | high | 569.8337 | 572.1222 | 635.0557 | #DIV/0!
2015-10-28 | 1a | 222 | 144 | tiles |  | 11074334.832 | 107709.622 | 102.8166 | high | 257.4361 | 258.47 | 286.9017 | #DIV/0!
2015-10-28 | 2a | 222 | 145 | tiles |  | 2012903.796 | 181857.426 | 11.0686 | high | 27.7215 | 27.8329 | 30.8945 | #DIV/0!
2015-10-28 | 3a | 222 | 146 | tiles |  | 1571235.53 | 152008.688 | 10.3365 | low | 25.0382 | 25.1388 | 27.904 | #DIV/0!
2015-10-28 | 4a | 222 | 147 | tiles |  | 1815308.478 | 148405.746 | 12.2321 | high | 30.6346 | 30.7576 | 34.141 | #DIV/0!
2015-10-28 | 5a | 222 | 148 | tiles |  | 1966270.304 | 144692.966 | 13.5893 | high | 34.0327 | 34.1694 | 37.928 | #DIV/0!
2015-10-28 | 6a | 222 | 149 | tiles |  | 43152805.964 | 150594.35 | 286.55 | high | 717.4596 | 720.341 | 799.5785 | #DIV/0!
2015-07-08 | 1a | 222 | 150 | tiles |  | 5909765.444 | 257099.864 | 22.9863 | high | 57.5605 | 57.7917 | 64.1488 | #DIV/0!
2015-07-08 | 2a | 222 | 151 | tiles |  | 3602765.184 | 250769.918 | 14.3668 | high | 35.9795 | 36.124 | 40.0976 | #DIV/0!
2015-07-08 | 3a | 222 | 152 | tiles |  | 1952413.04 | 169733.33 | 11.5028 | high | 28.8088 | 28.9245 | 32.1062 | #DIV/0!
2015-07-08 | 4a | 222 | 153 | tiles |  | 1296427.788 | 188179.53 | 6.8893 | low | 16.3639 | 16.4296 | 18.2369 | #DIV/0!
2015-07-08 | 5a | 222 | 154 | tiles |  | 4017061.394 | 150257.476 | 26.7345 | high | 66.9452 | 67.2141 | 74.6076 | #DIV/0!
2015-07-08 | 6a | 222 | 155 | tiles |  | 91577197.05 | 174442.178 | 524.9716 | high | 1314.4092 | 1319.688 | 1464.8537 | #DIV/0!
2014-08-19 | 1a | 222 | 156 | tiles |  | 13925989.686 | 150118.036 | 92.7669 | high | 232.2742 | 233.2071 | 258.8598 | #DIV/0!
2014-10-22 | 1a | 222 | 157 | tiles |  | 2760959.542 | 159013.9 | 17.363 | high | 43.4812 | 43.6559 | 48.458 | #DIV/0!
2014-10-22 | 2a | 222 | 158 | tiles |  | 1713060.532 | 155135.688 | 11.0423 | high | 27.6558 | 27.7669 | 30.8213 | #DIV/0!
2014-10-22 | 3a | 222 | 159 | tiles |  | 826749.982 | 165499.72 | 4.9955 | low | 11.5983 | 11.6449 | 12.9259 | #DIV/0!
2014-10-22 | 4a | 222 | 160 | tiles |  | 836462.79 | 156386.022 | 5.3487 | low | 12.4872 | 12.5373 | 13.9164 | #DIV/0!
2014-10-22 | 5a | 222 | 161 | tiles |  | 3188408.562 | 161856.968 | 19.6989 | high | 49.3298 | 49.5279 | 54.976 | #DIV/0!
2014-10-22 | 6a | 222 | 162 | tiles |  | 96514182.156 | 152146.47 | 634.3505 | high | 1588.267 | 1594.6456 | 1770.0566 | #DIV/0!
2014-07-23 | 1a | 222 | 163 | tiles |  | 4736446.148 | 155654.302 | 30.4293 | high | 76.196 | 76.502 | 84.9172 | #DIV/0!
2014-07-23 | 2a | 222 | 164 | tiles |  | 1586988.292 | 156177.04 | 10.1615 | low | 24.5978 | 24.6966 | 27.4132 | #DIV/0!
2014-07-23 | 3a | 222 | 165 | tiles |  | 1943907.362 | 131039.318 | 14.8345 | high | 37.1506 | 37.2998 | 41.4027 | #DIV/0!
2014-07-23 | 4a | 222 | 166 | tiles |  | 950533.002 | 154985.904 | 6.133 | low | 14.4608 | 14.5189 | 16.116 | #DIV/0!
2014-07-23 | 5a | 222 | 167 | tiles |  | 2374464.534 | 145062.934 | 16.3685 | high | 40.9913 | 41.1559 | 45.683 | #DIV/0!
2014-07-23 | 6a | 222 | 168 | tiles |  | 11824650.264 | 152984.05 | 77.2934 | high | 193.5322 | 194.3094 | 215.6835 | #DIV/0!
2014-06-22 | 1a | 222 | 169 | tiles |  | 180627.836 | 66159.208 | 2.7302 | low | 6.4763 | 6.5023 | 7.2176 | #DIV/0! |  |  |  | conc | Ag counts | In counts | Ag:In | high | low
2014-06-22 | 2a | 222 | 170 | tiles |  | 158672.066 | 59770.578 | 2.6547 | low | 6.2957 | 6.3209 | 7.0162 | #DIV/0! |  |  | blank | 0 | 18254.706 | 63094.954 | 0.28932 | 1.4188 | 0.63689
2014-06-22 | 3a | 222 | 171 | tiles |  | 211522.58 | 57506.586 | 3.6782 | low | 8.7443 | 8.7795 | 9.7452 | #DIV/0! |  |  | std1 | 0.78125 | 29219.348 | 64522.742 | 0.45285 | 1.7914 | 1.0281
2014-06-22 | 4a | 222 | 172 | tiles |  | 266855.576 | 62745.738 | 4.253 | low | 10.1193 | 10.1599 | 11.2775 | #DIV/0! |  |  | std2 | 1.5625 | 58175.158 | 63687.35 | 0.91345 | 2.8409 | 2.13
2014-06-22 | 5a | 222 | 173 | tiles |  | 621190.638 | 54578.674 | 11.3816 | high | 26.6916 | 26.7988 | 29.7467 | #DIV/0! |  |  | std3 | 3.125 | 67281.774 | 63130.852 | 1.0658 | 3.1879 | 2.4944
2014-08-19 | 6a | 222 | 174 | tiles |  | 4187051.562 | 69832.266 | 59.9587 | high | 137.3709 | 137.9226 | 153.0941 | #DIV/0! |  |  | std4 | 6.25 | 120850.526 | 60621.946 | 1.9935 | 5.3017 | 4.7139
2014-08-20 | 5meta | 222 | 175 | seston | 100 | 755221.816 | 63747.734 | 11.847 | high | 27.7522 | 27.8636 | 30.9286 | 1.5464 |  |  | std5 | 12.5 | 278614.306 | 50700.32 | 5.4953 | 13.2803 | 13.0914
2014-08-20 | 2meta | 222 | 176 | bp | 100 | 156229.856 | 66251.348 | 2.3581 | low | 5.5862 | 5.6087 | 6.2256 | 0.31128 |  |  | std6 | 25 | 529051.648 | 50267.172 | 10.5248 | 24.7396 | 25.1237
2014-06-18 | epi | 222 | 177 | bp | 100 | 128537.438 | 43281.176 | 2.9698 | low | 7.0496 | 7.0779 | 7.8565 | 0.39282 |  |  | std7 | 50 | 1072973.046 | 44241.818 | 24.2525 | 56.017
2015-10-29 | d3a | 222 | 178 | sed trap tag | 10 | 1386516.292 | 47157.756 | 29.4017 | high | 67.7491 | 68.0211 | 75.5035 | 37.7517 |  |  | std8 | 100 | 2237876.28 | 61025.362 | 36.6712 | 84.3123
2015-10-25 | d2 | 222 | 179 | bp | 100 | 109392.782 | 54630.852 | 2.0024 | low | 4.7352 | 4.7542 | 5.2771 | 0.26386 |  |  | std9 | 200 | 4333551.684 | 48024.296 | 90.2367 | 206.3569
2014-10-25 | 3epi | 222 | 180 | bp | 100 | 74935.572 | 20106.444 | 3.7269 | low | 8.8609 | 8.8965 | 9.8751 | 0.49375
2015-10-29 | d3a | 222 | 181 | sed trap lag | 10 | 1513360.01 | 60716.326 | 24.9251 | high | 57.5495 | 57.7807 | 64.1365 | 32.0683
2014-10-25 | 1epi | 222 | 182 | dag |  | 70630.776 | 46000.392 | 1.5354 | low | 3.618 | 3.6326 | 4.0321 | 4.2763
2014-10-25 | 3meta | 222 | 183 | dag |  | 33472.094 | 50313.236 | 0.66527 | low | 1.5363 | 1.5425 | 1.7121 | 1.8158
2014-10-25 | 6hypo | 222 | 184 | dag |  | 1147631.718 | 49835.698 | 23.0283 | high | 53.2279 | 53.4416 | 59.3202 | 62.9125
2014-10-25 | 1hypo | 222 | 185 | dag |  | 36865.304 | 52612.582 | 0.70069 | low | 1.621 | 1.6275 | 1.8066 | 1.916
2014-10-25 | 6epi | 222 | 186 | dag |  | 1367568.23 | 52851.052 | 25.8759 | high | 59.7159 | 59.9557 | 66.5508 | 70.581
2014-10-25 | 1meta | 222 | 187 | dag |  | 37663.088 | 51227.936 | 0.73521 | low | 1.7036 | 1.7104 | 1.8986 | 2.0136
2014-10-25 | 2hypo | 222 | 188 | dag |  | 36205.864 | 59136.402 | 0.61224 | low | 1.4094 | 1.4151 | 1.5708 | 1.6659
2014-10-25 | 2epi | 222 | 189 | dag |  | 35011.2 | 48654.192 | 0.71959 | low | 1.6663 | 1.6729 | 1.857 | 1.9694
2014-10-25 | 3hypo | 222 | 190 | dag |  | 36308.002 | 46989.346 | 0.77269 | low | 1.7933 | 1.8005 | 1.9985 | 2.1195
2014-10-25 | 2meta | 222 | 191 | dag |  | 45364.494 | 51087.472 | 0.88798 | low | 2.0691 | 2.0774 | 2.3059 | 2.4455
2014-10-25 | 4hypo | 222 | 192 | dag |  | 38444.796 | 51119.616 | 0.75206 | low | 1.7439 | 1.7509 | 1.9435 | 2.0612
2014-10-25 | 5meta | 222 | 193 | dag |  | 1427696.386 | 47613.278 | 29.9853 | high | 69.0787 | 69.3562 | 76.9853 | 81.6474
2014-10-25 | 6meta | 222 | 194 | dag |  | 1426762.698 | 55293.106 | 25.8036 | high | 59.5512 | 59.7904 | 66.3673 | 70.3864
2014-10-25 | 5hypo | 222 | 195 | dag |  | 1307737.982 | 56527.292 | 23.1346 | high | 53.4701 | 53.6848 | 59.5902 | 63.1988
2014-08-20 | 3meta | 222 | 196 | dag |  | 39511.366 | 51898.142 | 0.76133 | low | 1.7661 | 1.7732 | 1.9682 | 2.0874
2014-10-25 | 5epi | 222 | 197 | dag |  | 41365.95 | 59011.942 | 0.70098 | low | 1.6217 | 1.6282 | 1.8073 | 1.9168
2014-10-25 | 4epi | 222 | 198 | dag |  | 44871.106 | 51645.274 | 0.86883 | low | 2.0233 | 2.0314 | 2.2549 | 2.3914
2014-10-25 | 3epi | 222 | 199 | dag |  | 35422.034 | 50148.506 | 0.70634 | low | 1.6346 | 1.6411 | 1.8216 | 1.932
2014-10-25 | 4meta | 222 | 200 | dag |  | 35889.262 | 63269.708 | 0.56724 | low | 1.3018 | 1.307 | 1.4508 | 1.5386
ran on feb 20 different curves are below
low
y = 0.3974x + 0.3863 R² = 0.9974
high
y = 0.3994x - 0.0034 R² = 0.9974
low
y = 0.418x + 0.0231 R² = 0.992
high
y = 0.4389x - 0.3334 R² = 0.9913

## curves
| conc | Ag counts | In counts | Ag:In | high | low
blank | 0 | 79976.86 | 181132.05 | 0.44154 | 1.114 | 0.139
std1 | 0.78125 | 125243.892 | 182832.846 | 0.68502 | 1.7236 | 0.75168
std2 | 1.5625 | 170780.992 | 161434.19 | 1.0579 | 2.6572 | 1.69
std3 | 3.125 | 251173.514 | 138051.56 | 1.8194 | 4.5639 | 3.6062
std4 | 6.25 | 443824.592 | 161245.744 | 2.7525 | 6.9 | 5.9541
std5 | 12.5 | 822289.314 | 164036.53 | 5.0128 | 12.5594 | 11.642
std6 | 25 | 1618170.32 | 154195.154 | 10.4943 | 26.2837 | 25.4353
std7 | 50 | 3205608.144 | 172064.408 | 18.6303 | 46.6542
std8 | 100 | 6180430.658 | 167700.028 | 36.8541 | 92.2821
std9 | 200 | 11948335.266 | 146317.284 | 81.6605 | 204.4663