## Sheet1
Sample | [6 empty] | 107 Ag [ No gas ] |  |  | 115 In ( ISTD ) [ No gas ]
| Rjct | Data File | Acq. Date-Time | Type | Level | Sample Name | Conc. [ ppb ] | Conc. RSD | CPS | CPS | CPS RSD
| FALSE | 001CALB.d | 2016-02-03 09:40 | CalBlk | 1 | blank | 0 | N/A | 58369.78 | 224901.964 | 1.5031
| FALSE | 002CALS.d | 2016-02-03 09:43 | CalStd | 2 | 0.78125 | 0.41353 | 17.9185 | 104641.068 | 223123.58 | 1.7774
| FALSE | 003CALS.d | 2016-02-03 09:45 | CalStd | 3 | 1.5625 | 0.98134 | 10.9752 | 163743.36 | 216633.118 | 0.44995
| FALSE | 004CALS.d | 2016-02-03 09:48 | CalStd | 4 | 3.125 | 2.4688 | 2.0162 | 335383.51 | 222373.144 | 0.98457
| FALSE | 005CALS.d | 2016-02-03 09:50 | CalStd | 5 | 6.25 | 5.472 | 1.942 | 671888.896 | 221984.52 | 1.4739
| FALSE | 006CALS.d | 2016-02-03 09:53 | CalStd | 6 | 12.5 | 13.3422 | 1.7186 | 1451250.074 | 207090.892 | 0.83755
| FALSE | 007CALS.d | 2016-02-03 09:56 | CalStd | 7 | 25 | 25.049 | 1.7503 | 2810885.084 | 217413.482 | 1.9664
| FALSE | 008CALS.d | 2016-02-03 09:58 | CalStd | 8 | 50 | 50.795 | 1.7033 | 5641079.542 | 217357.072 | 1.1218
| FALSE | 009CALS.d | 2016-02-03 10:01 | CalStd | 9 | 100 | 96.1295 | 1.2744 | 10929606.09 | 223638.46 | 1.5578
| FALSE | 010CALS.d | 2016-02-03 10:03 | CalStd | 10 | 200 | 201.7183 | 1.1727 | 22166757.67 | 216712.662 | 1.4397
| FALSE | 011SMPL.d | 2016-02-03 10:06 | Sample |  | rinse | 7.9236 | 43.0614 | 2440.208 | 712.092 | 64.4947
| FALSE | 012SMPL.d | 2016-02-03 10:08 | Sample |  | u1 | 20.3341 | 0.59924 | 2240749.656 | 212514.504 | 1.7124
| FALSE | 013SMPL.d | 2016-02-03 10:11 | Sample |  | u2 | 6.0928 | 1.4499 | 737924.35 | 220863.294 | 1.296
| FALSE | 014SMPL.d | 2016-02-03 10:13 | Sample |  | u3 | 2.7689 | 0.93267 | 402563.118 | 242492.944 | 1.4266
| FALSE | 015SMPL.d | 2016-02-03 10:16 | Sample |  | u4 | 11.4827 | 1.1823 | 1379507.26 | 227372.994 | 1.071
| FALSE | 016SMPL.d | 2016-02-03 10:18 | Sample |  | u5 | 7.9392 | 0.88745 | 925170.674 | 216428.72 | 1.4364
| FALSE | 017SMPL.d | 2016-02-03 10:21 | Sample |  | u6 | 4.6664 | 1.0549 | 547178.15 | 208874.236 | 1.0603
| FALSE | 018SMPL.d | 2016-02-03 10:23 | Sample |  | u7 | 3.7742 | 0.9996 | 500674.484 | 230883 | 0.87659
| FALSE | 019SMPL.d | 2016-02-03 10:26 | Sample |  | u8 | 3.4796 | 1.3864 | 414055.492 | 205044.342 | 1.3582
| FALSE | 020SMPL.d | 2016-02-03 10:28 | Sample |  | u9 | 2.1525 | 2.5082 | 306716.182 | 227533.24 | 1.62
| FALSE | 021SMPL.d | 2016-02-03 10:31 | Sample |  | u10 | 11.9372 | 0.94668 | 1380728.04 | 219280.016 | 1.1197
| FALSE | 022SMPL.d | 2016-02-03 10:33 | Sample |  | u11 | 3.3163 | 1.2044 | 449590.564 | 232126.558 | 1.004
| FALSE | 023SMPL.d | 2016-02-03 10:36 | Sample |  | u12 | 14.6375 | 3.0675 | 1548113.726 | 202074.39 | 1.2427
| FALSE | 024SMPL.d | 2016-02-03 10:38 | Sample |  | u13 | 18.4349 | 1.5655 | 2029286.624 | 211762.89 | 1.6457
| FALSE | 025SMPL.d | 2016-02-03 10:41 | Sample |  | u14 | 12.423 | 0.73217 | 1421371.854 | 217239.482 | 1.381
| FALSE | 026SMPL.d | 2016-02-03 10:43 | Sample |  | u15 | 12.9924 | 2.2609 | 1466385.884 | 214678.35 | 1.2605
| FALSE | 027SMPL.d | 2016-02-03 10:46 | Sample |  | u16 | 11.0344 | 1.6001 | 1370382.198 | 234678.796 | 1.6564
| FALSE | 028SMPL.d | 2016-02-03 10:48 | Sample |  | u17 | 12.1032 | 0.73464 | 1335507.2 | 209293.43 | 1.0654
| FALSE | 029SMPL.d | 2016-02-03 10:51 | Sample |  | u18 | 4.0365 | 1.5059 | 469928.29 | 204245.89 | 1.9437
| FALSE | 030SMPL.d | 2016-02-03 10:53 | Sample |  | u19 | 12.2115 | 0.92903 | 1299401.168 | 201926.858 | 2.0371
| FALSE | 031SMPL.d | 2016-02-03 10:56 | Sample |  | u20 | 2.8977 | 2.9372 | 308688.23 | 178929.81 | 1.6749
| FALSE | 032SMPL.d | 2016-02-03 10:58 | Sample |  | u21 | 6.1285 | 0.87941 | 608422.438 | 181117.084 | 1.0261
| FALSE | 033SMPL.d | 2016-02-03 11:01 | Sample |  | u22 | 13.7104 | 1.3826 | 1283373.078 | 178411.702 | 1.6574
| FALSE | 034SMPL.d | 2016-02-03 11:04 | Sample |  | u23 | 5.7239 | 1.4167 | 737568.176 | 233816.044 | 1.1862
| FALSE | 035SMPL.d | 2016-02-03 11:06 | Sample |  | u24 | 2.5555 | 2.5873 | 323284.466 | 208310.294 | 1.1681
| FALSE | 036SMPL.d | 2016-02-03 11:09 | Sample |  | u25 | 4.0687 | 2.0732 | 365114.308 | 157615.66 | 3.0883
| FALSE | 037SMPL.d | 2016-02-03 11:11 | Sample |  | u26 | 16.1415 | 1.9943 | 1528520.602 | 181479.084 | 1.6051
| FALSE | 038SMPL.d | 2016-02-03 11:14 | Sample |  | u27 | 13.0918 | 0.40865 | 1325200.606 | 192591.51 | 1.3953
| FALSE | 039SMPL.d | 2016-02-03 11:16 | Sample |  | u28 | 13.7036 | 1.0097 | 1333361.37 | 185430.534 | 1.0419
| FALSE | 040SMPL.d | 2016-02-03 11:19 | Sample |  | u29 | 15.3817 | 1.381 | 1392050.636 | 173190.22 | 1.9245
| FALSE | 041SMPL.d | 2016-02-03 11:21 | Sample |  | u30 | 13.1692 | 1.0738 | 1370268.668 | 198035.65 | 1.9505
| FALSE | 042SMPL.d | 2016-02-03 11:24 | Sample |  | u31 | 3.9876 | 1.1545 | 428089.54 | 188069.814 | 1.5658
| FALSE | 043SMPL.d | 2016-02-03 11:26 | Sample |  | u32 | 3.133 | 1.4227 | 356256.878 | 193168.444 | 0.79736
| FALSE | 044SMPL.d | 2016-02-03 11:29 | Sample |  | u33 | 6.0102 | 0.83652 | 600330.32 | 181949.886 | 0.62311
| FALSE | 045SMPL.d | 2016-02-03 11:31 | Sample |  | u34 | 16.0343 | 2.4939 | 1593851.166 | 190523.168 | 2.7267
| FALSE | 046SMPL.d | 2016-02-03 11:34 | Sample |  | u35 | 13.6882 | 1.0873 | 1308751.496 | 182210.726 | 0.99992
| FALSE | 047SMPL.d | 2016-02-03 11:36 | Sample |  | u36 | 10.2654 | 1.2672 | 1369867.23 | 251292.494 | 1.3095
| FALSE | 048SMPL.d | 2016-02-03 11:39 | Sample |  | u37 | 2.3084 | 1.0511 | 273413.216 | 191590.402 | 1.4623
| FALSE | 049SMPL.d | 2016-02-03 11:41 | Sample |  | u38 | 15.0067 | 1.1424 | 1389001.51 | 176964.47 | 1.2463
| FALSE | 050SMPL.d | 2016-02-03 11:44 | Sample |  | u39 | 17.5455 | 1.2598 | 1342793.824 | 147033.888 | 1.7547
| FALSE | 051SMPL.d | 2016-02-03 11:46 | Sample |  | u40 | 12.1327 | 0.69684 | 1120833.388 | 175240.248 | 1.0048
| FALSE | 052SMPL.d | 2016-02-03 11:49 | Sample |  | u41 | 12.5661 | 0.63246 | 1388780.292 | 209949.838 | 1.8138
| FALSE | 053SMPL.d | 2016-02-03 11:51 | Sample |  | u42 | 4.1818 | 1.0199 | 444176.242 | 187046.466 | 1.0335
| FALSE | 054SMPL.d | 2016-02-03 11:54 | Sample |  | u43 | 13.4373 | 0.7056 | 1282940.716 | 181821.002 | 0.71974
| FALSE | 055SMPL.d | 2016-02-03 11:56 | Sample |  | u44 | 26.4742 | 1.7531 | 2596424.056 | 190247.836 | 2.3988
| FALSE | 056SMPL.d | 2016-02-03 11:59 | Sample |  | u45 | 5.9747 | 3.7631 | 614363.554 | 187402.496 | 3.8216
| FALSE | 057SMPL.d | 2016-02-03 12:01 | Sample |  | u46 | 2.5147 | 1.7599 | 301654.598 | 196959.548 | 0.48318
| FALSE | 058SMPL.d | 2016-02-03 12:04 | Sample |  | u47 | 3.4461 | 0.9815 | 417843.04 | 208655.536 | 0.86289
| FALSE | 059SMPL.d | 2016-02-03 12:07 | Sample |  | u48 | 2.5714 | 1.1637 | 321319.476 | 205969.884 | 1.7289
| FALSE | 060SMPL.d | 2016-02-03 12:09 | Sample |  | u49 | 3.7037 | 1.4898 | 444285.614 | 208314.864 | 1.1302
| FALSE | 061SMPL.d | 2016-02-03 12:12 | Sample |  | u50 | 4.078 | 1.6472 | 390269.446 | 168080.13 | 1.3264
| FALSE | 062SMPL.d | 2016-02-03 12:14 | Sample |  | u51 | 3.4095 | 1.4092 | 379352.292 | 191224.606 | 1.7425
| FALSE | 063SMPL.d | 2016-02-03 12:17 | Sample |  | u52 | 3.2639 | 1.7654 | 341101.396 | 178585.856 | 2.0339
| FALSE | 064SMPL.d | 2016-02-03 12:19 | Sample |  | u53 | 3.5443 | 0.86017 | 426272.94 | 207714.792 | 1.4218
| FALSE | 065SMPL.d | 2016-02-03 12:22 | Sample |  | u54 | 3.9014 | 0.80481 | 394284.664 | 176580.286 | 0.66668
| FALSE | 066SMPL.d | 2016-02-03 12:24 | Sample |  | u55 | 1.8942 | 0.9883 | 235345.35 | 193275.904 | 0.82577
| FALSE | 067SMPL.d | 2016-02-03 12:27 | Sample |  | u56 | 2.5657 | 1.8131 | 296643.45 | 190508.03 | 1.7957
| FALSE | 068SMPL.d | 2016-02-03 12:29 | Sample |  | u57 | 2.8801 | 0.80065 | 307716.104 | 179289.642 | 1.6232
| FALSE | 069SMPL.d | 2016-02-03 12:32 | Sample |  | u58 | 5.2744 | 1.4042 | 547050.336 | 186896.508 | 1.027
| FALSE | 070SMPL.d | 2016-02-03 12:34 | Sample |  | u59 | 3.7494 | 1.5363 | 417550.376 | 193702.484 | 1.7424
| FALSE | 071SMPL.d | 2016-02-03 12:37 | Sample |  | u60 | 1.4962 | 1.0276 | 186134.322 | 183130.792 | 1.3548
| FALSE | 072SMPL.d | 2016-02-03 12:39 | Sample |  | u61 | 3.9844 | 1.426 | 406066.594 | 178506.314 | 0.77165
| FALSE | 073SMPL.d | 2016-02-03 12:42 | Sample |  | u62 | 2.0583 | 1.2609 | 243561.598 | 187281.374 | 1.969
| FALSE | 074SMPL.d | 2016-02-03 12:45 | Sample |  | u63 | 2.598 | 1.5553 | 290180.292 | 184409.126 | 0.77044
| FALSE | 075SMPL.d | 2016-02-03 12:47 | Sample |  | u64 | 3.8339 | 1.1052 | 403235.572 | 183395.736 | 1.1425
| FALSE | 076SMPL.d | 2016-02-03 12:50 | Sample |  | u65 | 2.4347 | 1.2596 | 276961.57 | 185739.034 | 1.2379
| FALSE | 077SMPL.d | 2016-02-03 12:52 | Sample |  | u66 | 2.1892 | 0.77338 | 281665.874 | 206059.08 | 1.0939
| FALSE | 078SMPL.d | 2016-02-03 12:55 | Sample |  | u67 | 3.4669 | 2.2502 | 371132.708 | 184380.526 | 1.0205
| FALSE | 079SMPL.d | 2016-02-03 12:57 | Sample |  | u68 | 3.778 | 1.5887 | 384959.196 | 177372.778 | 0.96546
| FALSE | 080SMPL.d | 2016-02-03 13:00 | Sample |  | u69 | 3.8766 | 1.7758 | 396868.416 | 178761.316 | 1.4992
| FALSE | 081SMPL.d | 2016-02-03 13:02 | Sample |  | u70 | 3.8592 | 2.4955 | 422327.79 | 191040.89 | 2.36
| FALSE | 082SMPL.d | 2016-02-03 13:05 | Sample |  | u71 | 4.7029 | 0.87993 | 525709.922 | 199280.64 | 1.5098
| FALSE | 083SMPL.d | 2016-02-03 13:07 | Sample |  | u72 | 4.3007 | 0.46297 | 430037.574 | 176614.794 | 0.89317
| FALSE | 084SMPL.d | 2016-02-03 13:10 | Sample |  | u73 | 2.6673 | 1.3332 | 292810.352 | 182024.386 | 1.0592
| FALSE | 085SMPL.d | 2016-02-03 13:12 | Sample |  | u74 | 4.7947 | 0.91872 | 483003.04 | 179901.246 | 0.63091
| FALSE | 086SMPL.d | 2016-02-03 13:15 | Sample |  | u75 | 2.6884 | 1.8203 | 313763.518 | 193765.064 | 1.009
| FALSE | 087SMPL.d | 2016-02-03 13:18 | Sample |  | u76 | 6.8941 | 1.1729 | 676229.24 | 180510.22 | 1.2389
| FALSE | 088SMPL.d | 2016-02-03 13:20 | Sample |  | u77 | 6.4132 | 0.70076 | 651476.232 | 185968.48 | 0.95803
| FALSE | 089SMPL.d | 2016-02-03 13:23 | Sample |  | u78 | 6.2958 | 1.671 | 646840.678 | 187848.01 | 1.2111
| FALSE | 090SMPL.d | 2016-02-03 13:25 | Sample |  | u79 | 6.1233 | 2.1568 | 636107.764 | 189556.738 | 1.7342
| FALSE | 091SMPL.d | 2016-02-03 13:28 | Sample |  | u80 | 6.7379 | 1.4308 | 726991.77 | 198228.898 | 0.94812
| FALSE | 092SMPL.d | 2016-02-03 13:30 | Sample |  | u81 | 8.2955 | 0.75269 | 812100.642 | 182284.168 | 0.94701
| FALSE | 093SMPL.d | 2016-02-03 13:33 | Sample |  | u82 | 6.7144 | 0.93652 | 695005.88 | 190130.166 | 1.4271
| FALSE | 094SMPL.d | 2016-02-03 13:35 | Sample |  | u83 | 7.1647 | 1.6855 | 768166.176 | 197815.286 | 1.113
| FALSE | 095SMPL.d | 2016-02-03 13:38 | Sample |  | u84 | 7.4487 | 0.84621 | 778064.96 | 193227.182 | 1.7774
| FALSE | 096SMPL.d | 2016-02-03 13:40 | Sample |  | u85 | 6.9207 | 0.81839 | 730140.644 | 194196.712 | 1.0613
| FALSE | 097SMPL.d | 2016-02-03 13:43 | Sample |  | u86 | 8.1059 | 0.937 | 817545.428 | 187546.118 | 1.0649
| FALSE | 098SMPL.d | 2016-02-03 13:45 | Sample |  | u87 | 7.2144 | 1.0017 | 749529.426 | 191780.148 | 1.4998
| FALSE | 099SMPL.d | 2016-02-03 13:48 | Sample |  | u88 | 6.5865 | 0.6726 | 699765.036 | 194869.95 | 0.50656
| FALSE | 100SMPL.d | 2016-02-03 13:50 | Sample |  | u89 | 7.0854 | 2.0946 | 741265.364 | 192898.146 | 1.2976
| FALSE | 101SMPL.d | 2016-02-03 13:53 | Sample |  | u90 | 8.1707 | 1.5256 | 846512.58 | 192744.592 | 2.0357
| FALSE | 102SMPL.d | 2016-02-03 13:56 | Sample |  | u91 | 7.1504 | 0.80382 | 758228.58 | 195607.506 | 0.94758
| FALSE | 103SMPL.d | 2016-02-03 13:58 | Sample |  | u92 | 6.9411 | 1.1642 | 732829.506 | 194368.504 | 1.0517
| FALSE | 104SMPL.d | 2016-02-03 14:01 | Sample |  | u93 | 8.7952 | 0.78946 | 893096.784 | 189698.94 | 1.3976
| FALSE | 105SMPL.d | 2016-02-03 14:03 | Sample |  | u94 | 7.6194 | 1.447 | 765621.536 | 186169.486 | 2.0928
| FALSE | 106SMPL.d | 2016-02-03 14:06 | Sample |  | u95 | 6.7467 | 1.2588 | 708450.676 | 192950.396 | 1.4918
| FALSE | 107SMPL.d | 2016-02-03 14:08 | Sample |  | u96 | 2.962 | 1.9891 | 348764.63 | 198442.352 | 1.4385
| FALSE | 108SMPL.d | 2016-02-03 14:11 | Sample |  | u97 | 2.785 | 1.0461 | 318371.706 | 190873.926 | 3.7128
| FALSE | 109SMPL.d | 2016-02-03 14:13 | Sample |  | u98 | 13.0227 | 1.0761 | 1309214.06 | 191259.172 | 1.7609
| FALSE | 110SMPL.d | 2016-02-03 14:16 | Sample |  | u99 | 2.0681 | 1.4427 | 266491.152 | 204115.312 | 1.0506
| FALSE | 111SMPL.d | 2016-02-03 14:18 | Sample |  | u100 | 2.3714 | 1.0964 | 277129.824 | 189941.632 | 0.71208
| FALSE | 112SMPL.d | 2016-02-03 14:21 | Sample |  | u101 | 2.3342 | 1.6201 | 270663.078 | 187939.25 | 1.9007
| FALSE | 113SMPL.d | 2016-02-03 14:23 | Sample |  | u102 | 3.1452 | 0.90534 | 364603.37 | 197046.09 | 1.9211
| FALSE | 114SMPL.d | 2016-02-03 14:26 | Sample |  | u103 | 2.2025 | 1.734 | 258222.972 | 187985.498 | 0.95961
| FALSE | 115SMPL.d | 2016-02-03 14:28 | Sample |  | u104 | 3.202 | 0.91587 | 345195.682 | 183713.136 | 1.6158
| FALSE | 116SMPL.d | 2016-02-03 14:31 | Sample |  | u105 | 3.2631 | 1.0948 | 355814.62 | 186273.87 | 1.0402
| FALSE | 117SMPL.d | 2016-02-03 14:33 | Sample |  | u106 | 3.1811 | 1.8583 | 341279.23 | 182676.19 | 1.5244
| FALSE | 118SMPL.d | 2016-02-03 14:36 | Sample |  | u107 | 3.0399 | 2.6126 | 336979.312 | 187566.804 | 2.5368
| FALSE | 119SMPL.d | 2016-02-03 14:39 | Sample |  | u108 | 13.5903 | 0.59454 | 1316676.262 | 184587.068 | 0.73991
| FALSE | 120SMPL.d | 2016-02-03 14:41 | Sample |  | u109 | 2.1407 | 0.77298 | 249711.638 | 186027.412 | 1.265
| FALSE | 121SMPL.d | 2016-02-03 14:44 | Sample |  | u110 | 2.0007 | 1.3124 | 236189.688 | 185755.716 | 1.0129
| FALSE | 122SMPL.d | 2016-02-03 14:46 | Sample |  | u111 | 2.8025 | 2.017 | 304120.114 | 181381.752 | 2.0911
| FALSE | 123SMPL.d | 2016-02-03 14:49 | Sample |  | u112 | 3.287 | 0.75116 | 351966.352 | 183114.822 | 0.73148
| FALSE | 124SMPL.d | 2016-02-03 14:51 | Sample |  | u113 | 2.6945 | 1.195 | 291797.1 | 179859.25 | 1.284
| FALSE | 125SMPL.d | 2016-02-03 14:54 | Sample |  | u114 | 2.4892 | 0.70459 | 274537.308 | 180779.448 | 1.4103
| FALSE | 126SMPL.d | 2016-02-03 14:56 | Sample |  | u115 | 2.4544 | 2.304 | 282472.178 | 188218.262 | 2.0153
| FALSE | 127SMPL.d | 2016-02-03 14:59 | Sample |  | u116 | 2.1907 | 1.0614 | 249876.048 | 182718.742 | 1.6362
| FALSE | 128SMPL.d | 2016-02-03 15:01 | Sample |  | u117 | 9.3143 | 1.1381 | 945095.502 | 190152.004 | 1.8906
| FALSE | 129SMPL.d | 2016-02-03 15:04 | Sample |  | u118 | 3.6062 | 1.1806 | 367723.314 | 176487.644 | 2.2461
| FALSE | 130SMPL.d | 2016-02-03 15:07 | Sample |  | u119 | 6.1187 | 1.6067 | 598955.242 | 178589.584 | 2.0206
| FALSE | 131SMPL.d | 2016-02-03 15:09 | Sample |  | u120 | 3.4281 | 1.3818 | 368267.746 | 184740.766 | 0.75638
| FALSE | 132SMPL.d | 2016-02-03 15:12 | Sample |  | u121 | 2.7075 | 1.838 | 261188.068 | 160364.132 | 1.9957
| FALSE | 133SMPL.d | 2016-02-03 15:14 | Sample |  | u122 | 3.1194 | 2.0428 | 313777.926 | 170792.034 | 1.3011
| FALSE | 134SMPL.d | 2016-02-03 15:17 | Sample |  | u123 | 2.8928 | 1.1628 | 310801.624 | 180424.218 | 1.379
| FALSE | 135SMPL.d | 2016-02-03 15:19 | Sample |  | u124 | 2.0665 | 1.865 | 233609.746 | 179029.016 | 1.3976
| FALSE | 136SMPL.d | 2016-02-03 15:22 | Sample |  | u125 | 2.968 | 1.2329 | 319512.672 | 181451.174 | 1.1682
| FALSE | 137SMPL.d | 2016-02-03 15:24 | Sample |  | u126 | 127.6416 | 1.8113 | 11489244.08 | 177265.704 | 0.90957
| FALSE | 138SMPL.d | 2016-02-03 15:27 | Sample |  | u127 | 5.5657 | 1.0915 | 557714.922 | 181397.786 | 0.85988
| FALSE | 139SMPL.d | 2016-02-03 15:29 | Sample |  | u128 | 2.984 | 1.4045 | 348588.182 | 197085.558 | 1.5358
| FALSE | 140SMPL.d | 2016-02-03 15:32 | Sample |  | u129 | 10.6602 | 2.0527 | 1028908.578 | 182089.476 | 0.88749

## Use andreas format
Date | loc | lake | vial | sample # | type | Volume filtered | Ag Counts | In Counts | Ag:In | curve | Ag in vial | In dilution | peroxide dilution | Final conc (ug/L)filter dilution
2015-06-15 | meta | 222 | u1 | 1 | bp | 100 | 2240749.656 | 212514.504 | 10.544 | high | 20.7336 | 20.8169 | 23.1067 | 1.1553
2015-08-14 | 1 hypo | 222 | u2 | 2 | bp | 100 | 737924.35 | 220863.294 | 3.3411 | low | 6.2482 | 6.2733 | 6.9634 | 0.34817
2015-08-14 | 5 epi | 222 | u3 | 3 | bp | 100 | 402563.118 | 242492.944 | 1.6601 | low | 3.2507 | 3.2638 | 3.6228 | 0.18114 | Standard (silver) | Ag Counts | In Counts | silver counts to indium counts | curve | low | indium correction (ug/L) | high
2015-05-25 | hypo | 222 | u4 | 4 | bp | 100 | 1379507.26 | 227372.994 | 6.0672 | low | 11.1092 | 11.1538 | 12.3808 | 0.61904 | 0 | 58369.78 | 224901.964 | 0.25953 | low | 0.75327 | 0.7563 | 0.47268
2015-08-17 | meta | 222 | u5 | 5 | bp | 100 | 925170.674 | 216428.72 | 4.2747 | low | 7.913 | 7.9448 | 8.8187 | 0.44094 | 0.78125 | 104641.068 | 223123.58 | 0.46898 | low | 1.1268 | 1.1313 | 0.88531
2015-08-24 | meta | 222 | u6 | 6 | bp | 100 | 547178.15 | 208874.236 | 2.6197 | low | 4.9618 | 4.9817 | 5.5297 | 0.27648 | 1.5625 | 163743.36 | 216633.118 | 0.75586 | low | 1.6383 | 1.6449 | 1.4505
2015-08-14 | 1 epi | 222 | u7 | 7 | bp | 100 | 500674.484 | 230883 | 2.1685 | low | 4.1573 | 4.174 | 4.6331 | 0.23166 | 3.125 | 335383.51 | 222373.144 | 1.5082 | low | 2.9799 | 2.9918 | 2.9326
2015-08-14 | 4 meta | 222 | u8 | 8 | bp | 100 | 414055.492 | 205044.342 | 2.0193 | low | 3.8913 | 3.9069 | 4.3367 | 0.21683 | 6.25 | 671888.896 | 221984.52 | 3.0267 | low | 5.6877 | 5.7105 | 5.9242
2015-08-24 | hypo | 222 | u9 | 9 | bp | 100 | 306716.182 | 227533.24 | 1.348 | low | 2.6942 | 2.705 | 3.0026 | 0.15013 | 12.5 | 1451250.074 | 207090.892 | 7.0078 | low | 12.7865 | 12.8379 | 13.7671
2015-05-25 | out | 222 | u10 | 10 | bp | 100 | 1380728.04 | 219280.016 | 6.2966 | low | 11.5184 | 11.5647 | 12.8368 | 0.64184 | 25 | 2810885.084 | 217413.482 | 12.9288 | high | 23.3446 | 23.4384 | 25.4317
2015-08-14 | 2 meta | 222 | u11 | 11 | bp | 100 | 449590.564 | 232126.558 | 1.9368 | low | 3.7442 | 3.7592 | 4.1727 | 0.20864 | 50 | 5641079.542 | 217357.072 | 25.9531 | high | 46.5691 | 46.7561 | 51.0903
2015-06-08 | epi | 222 | u12 | 12 | bp | 100 | 1548113.726 | 202074.39 | 7.6611 | high | 15.0542 | 15.1147 | 16.7773 | 0.83886 | 100 | 10929606.09 | 223638.46 | 48.8718 | high | 87.437 | 87.7881 | 96.2415
2015-05-18 | d1 | 222 | u13 | 13 | bp | 100 | 2029286.624 | 211762.89 | 9.5828 | high | 18.8401 | 18.9157 | 20.9965 | 1.0498 | 200 | 22166757.67 | 216712.662 | 102.2864 | high | 182.6842 | 183.4179 | 201.4712
2015-06-08 | hypo | 222 | u14 | 14 | bp | 100 | 1421371.854 | 217239.482 | 6.5429 | low | 11.9575 | 12.0055 | 13.3262 | 0.66631
2015-06-08 | d1 | 222 | u15 | 15 | bp | 100 | 1466385.884 | 214678.35 | 6.8306 | low | 12.4706 | 12.5207 | 13.898 | 0.6949
2015-05-25 | epi | 222 | u16 | 16 | bp | 100 | 1370382.198 | 234678.796 | 5.8394 | low | 10.7031 | 10.7461 | 11.9281 | 0.59641
2015-06-01 | meta | 222 | u17 | 17 | bp | 100 | 1335507.2 | 209293.43 | 6.381 | low | 11.6689 | 11.7158 | 13.0045 | 0.65023
2015-08-24 | epi | 222 | u18 | 18 | bp | 100 | 469928.29 | 204245.89 | 2.3008 | low | 4.3932 | 4.4108 | 4.896 | 0.2448
2015-05-18 | hypo | 222 | u19 | 19 | bp | 100 | 1299401.168 | 201926.858 | 6.435 | low | 11.7652 | 11.8124 | 13.1118 | 0.65559
2015-08-03 | meta | 222 | u20 | 20 | bp | 100 | 308688.23 | 178929.81 | 1.7252 | low | 3.3668 | 3.3803 | 3.7521 | 0.18761
2015-06-15 | hypo | 222 | u21 | 21 | bp | 100 | 608422.438 | 181117.084 | 3.3593 | low | 6.2806 | 6.3059 | 6.9995 | 0.34997
2015-05-12 | epi | 222 | u22 | 22 | bp | 100 | 1283373.078 | 178411.702 | 7.1933 | high | 14.1326 | 14.1894 | 15.7502 | 0.78751
2014-08-26 | 1 meta | 222 | u23 | 23 | bp | 100 | 737568.176 | 233816.044 | 3.1545 | low | 5.9154 | 5.9392 | 6.5925 | 0.32963
2015-08-14 | 6 epi | 222 | u24 | 24 | bp | 100 | 323284.466 | 208310.294 | 1.5519 | low | 3.0578 | 3.0701 | 3.4078 | 0.17039
2015-08-14 | 5 meta | 222 | u25 | 25 | bp | 100 | 365114.308 | 157615.66 | 2.3165 | low | 4.4212 | 4.4389 | 4.9272 | 0.24636
2015-06-01 | d1 | 222 | u26 | 26 | bp | 100 | 1528520.602 | 181479.084 | 8.4226 | high | 16.5543 | 16.6208 | 18.4491 | 0.92245
2015-05-25 | d3 | 222 | u27 | 27 | bp | 100 | 1325200.606 | 192591.51 | 6.8809 | low | 12.5602 | 12.6107 | 13.9979 | 0.69989
2015-05-25 | d2 | 222 | u28 | 28 | bp | 100 | 1333361.37 | 185430.534 | 7.1906 | high | 14.1273 | 14.1841 | 15.7443 | 0.78721
2015-05-15 | epi | 222 | u29 | 29 | bp | 100 | 1392050.636 | 173190.22 | 8.0377 | high | 15.7961 | 15.8595 | 17.6041 | 0.8802
2015-05-12 | meta | 222 | u30 | 30 | bp | 100 | 1370268.668 | 198035.65 | 6.9193 | low | 12.6288 | 12.6795 | 14.0742 | 0.70371
2015-06-15 | epi | 222 | u31 | 31 | bp | 100 | 428089.54 | 188069.814 | 2.2762 | low | 4.3494 | 4.3668 | 4.8472 | 0.24236
2015-08-03 | hypo | 222 | u32 | 32 | bp | 100 | 356256.878 | 193168.444 | 1.8443 | low | 3.5791 | 3.5935 | 3.9888 | 0.19944
2015-08-14 | 2 epi | 222 | u33 | 33 | bp | 100 | 600330.32 | 181949.886 | 3.2994 | low | 6.1739 | 6.1987 | 6.8806 | 0.34403
2015-06-01 | hypo | 222 | u34 | 34 | bp | 100 | 1593851.166 | 190523.168 | 8.3657 | high | 16.4422 | 16.5082 | 18.3241 | 0.91621
2015-05-25 | d1 | 222 | u35 | 35 | bp | 100 | 1308751.496 | 182210.726 | 7.1826 | high | 14.1116 | 14.1682 | 15.7267 | 0.78634
2015-08-17 | hypo | 222 | u36 | 36 | bp | 100 | 1369867.23 | 251292.494 | 5.4513 | low | 10.011 | 10.0512 | 11.1569 | 0.55784
2015-08-03 | epi | 222 | u37 | 37 | bp | 100 | 273413.216 | 191590.402 | 1.4271 | low | 2.8352 | 2.8466 | 3.1597 | 0.15798
2015-06-08 | meta | 222 | u38 | 38 | bp | 100 | 1389001.51 | 176964.47 | 7.849 | high | 15.4244 | 15.4864 | 17.1899 | 0.85949
2015-05-25 | meta | 222 | u39 | 39 | bp | 100 | 1342793.824 | 147033.888 | 9.1325 | high | 17.953 | 18.0251 | 20.0079 | 1.0004
2015-06-15 | d1 | 222 | u40 | 40 | bp | 100 | 1120833.388 | 175240.248 | 6.396 | low | 11.6956 | 11.7426 | 13.0342 | 0.65171
2015-05-15 | meta | 222 | u41 | 41 | bp | 100 | 1388780.292 | 209949.838 | 6.6148 | low | 12.0858 | 12.1343 | 13.4691 | 0.67346
2015-08-12 | d1 | 222 | u42 | 42 | bp | 100 | 444176.242 | 187046.466 | 2.3747 | low | 4.5249 | 4.5431 | 5.0429 | 0.25214
2015-08-24 | meta | 222 | u43 | 43 | seston | 100 | 1282940.716 | 181821.002 | 7.0561 | high | 13.8622 | 13.9179 | 15.4489 | 0.77244
2015-08-17 | epi | 222 | u44 | 44 | bp | 100 | 2596424.056 | 190247.836 | 13.6476 | high | 26.8479 | 26.9557 | 29.9208 | 1.496
2015-08-14 | 3 hypo | 222 | u45 | 45 | bp | 100 | 614363.554 | 187402.496 | 3.2783 | low | 6.1363 | 6.1609 | 6.8386 | 0.34193
2015-08-14 | 5 hypo | 222 | u46 | 46 | bp | 100 | 301654.598 | 196959.548 | 1.5316 | low | 3.0215 | 3.0336 | 3.3673 | 0.16837
2015-06-01 | epi | 222 | u47 | 47 | bp | 100 | 417843.04 | 208655.536 | 2.0025 | low | 3.8614 | 3.8769 | 4.3033 | 0.21517
2015-08-03 | d1 | 222 | u48 | 48 | bp | 100 | 321319.476 | 205969.884 | 1.56 | low | 3.0723 | 3.0846 | 3.4239 | 0.1712
2015-08-14 | 4 epi | 222 | u49 | 49 | bp | 100 | 444285.614 | 208314.864 | 2.1328 | low | 4.0935 | 4.11 | 4.5621 | 0.2281
2015-08-14 | 2 hypo | 222 | u50 | 50 | bp | 100 | 390269.446 | 168080.13 | 2.3219 | low | 4.4309 | 4.4487 | 4.938 | 0.2469
2015-08-14 | 3 meta | 222 | u51 | 51 | bp | 100 | 379352.292 | 191224.606 | 1.9838 | low | 3.8279 | 3.8433 | 4.2661 | 0.2133
2015-10-25 | d1 | 222 | u52 | 52 | bp | 100 | 341101.396 | 178585.856 | 1.91 | low | 3.6964 | 3.7112 | 4.1194 | 0.20597
2015-08-14 | 6 hypo | 222 | u53 | 53 | bp | 100 | 426272.94 | 207714.792 | 2.0522 | low | 3.9499 | 3.9658 | 4.402 | 0.2201
2015-08-16 | hypo | 222 | u54 | 54 | bp | 100 | 394284.664 | 176580.286 | 2.2329 | low | 4.2721 | 4.2893 | 4.7611 | 0.23805
2015-10-25 | epi | 222 | u55 | 55 | bp | 100 | 235345.35 | 193275.904 | 1.2177 | low | 2.4618 | 2.4717 | 2.7435 | 0.13718
2015-10-25 | hypo | 222 | u56 | 56 | bp | 100 | 296643.45 | 190508.03 | 1.5571 | low | 3.0671 | 3.0794 | 3.4181 | 0.17091
2015-10-25 | out | 222 | u57 | 57 | bp | 100 | 307716.104 | 179289.642 | 1.7163 | low | 3.3509 | 3.3644 | 3.7345 | 0.18672
2015-08-14 | 3 epi | 222 | u58 | 58 | bp | 100 | 547050.336 | 186896.508 | 2.927 | low | 5.5098 | 5.532 | 6.1405 | 0.30702
2015-08-14 | 6 meta | 222 | u59 | 59 | bp | 100 | 417550.376 | 193702.484 | 2.1556 | low | 4.1343 | 4.1509 | 4.6075 | 0.23038
2015-10-25 | d3 | 222 | u60 | 60 | bp | 100 | 186134.322 | 183130.792 | 1.0164 | low | 2.1029 | 2.1113 | 2.3436 | 0.11718
2015-08-10 | epi | 222 | u61 | 61 | bp | 100 | 406066.594 | 178506.314 | 2.2748 | low | 4.3468 | 4.3643 | 4.8444 | 0.24222
2015-10-25 | meta | 222 | u62 | 62 | bp | 100 | 243561.598 | 187281.374 | 1.3005 | low | 2.6095 | 2.62 | 2.9082 | 0.14541
2015-08-10 | d1 | 222 | u63 | 63 | bp | 100 | 290180.292 | 184409.126 | 1.5736 | low | 3.0964 | 3.1088 | 3.4508 | 0.17254
2015-08-14 | 4 hypo | 222 | u64 | 64 | bp | 100 | 403235.572 | 183395.736 | 2.1987 | low | 4.2112 | 4.2281 | 4.6932 | 0.23466
2015-08-10 | meta | 222 | u65 | 65 | bp | 100 | 276961.57 | 185739.034 | 1.4911 | low | 2.9494 | 2.9613 | 3.287 | 0.16435
2015-08-14 | 1 meta | 222 | u66 | 66 | bp | 100 | 281665.874 | 206059.08 | 1.3669 | low | 2.7279 | 2.7389 | 3.0402 | 0.15201
2014-08-26 | 2 hypo | 222 | u67 | 67 | bp | 100 | 371132.708 | 184380.526 | 2.0129 | low | 3.8797 | 3.8953 | 4.3238 | 0.21619
2014-08-21 | meta | 222 | u68 | 68 | bp | 100 | 384959.196 | 177372.778 | 2.1703 | low | 4.1606 | 4.1773 | 4.6368 | 0.23184
2014-08-20 | 3 meta | 222 | u69 | 69 | bp | 100 | 396868.416 | 178761.316 | 2.2201 | low | 4.2493 | 4.2664 | 4.7357 | 0.23678
2014-08-26 | 2 epi | 222 | u70 | 70 | bp | 100 | 422327.79 | 191040.89 | 2.2107 | low | 4.2325 | 4.2495 | 4.7169 | 0.23585
2014-08-26 | 6 hypo | 222 | u71 | 71 | bp | 100 | 525709.922 | 199280.64 | 2.638 | low | 4.9945 | 5.0146 | 5.5662 | 0.27831
2014-08-20 | 1 meta | 222 | u72 | 72 | bp | 100 | 430037.574 | 176614.794 | 2.4349 | low | 4.6323 | 4.6509 | 5.1625 | 0.25812
2014-08-21 | hypo | 222 | u73 | 73 | bp | 100 | 292810.352 | 182024.386 | 1.6086 | low | 3.1589 | 3.1716 | 3.5205 | 0.17603
2014-08-26 | 2 meta | 222 | u74 | 74 | bp | 100 | 483003.04 | 179901.246 | 2.6848 | low | 5.078 | 5.0984 | 5.6592 | 0.28296
2014-08-26 | 4 meta | 222 | u75 | 75 | bp | 100 | 313763.518 | 193765.064 | 1.6193 | low | 3.178 | 3.1907 | 3.5417 | 0.17708
2015-08-10 | meta | 222 | u76 | 76 | dag |  | 676229.24 | 180510.22 | 3.7462 | low | 6.9706 | 6.9986 | 7.7684 | 8.2389
2015-08-10 | epi | 222 | u77 | 77 | dag |  | 651476.232 | 185968.48 | 3.5032 | low | 6.5372 | 6.5634 | 7.2854 | 7.7266
2015-08-10 | hypo | 222 | u78 | 78 | dag |  | 646840.678 | 187848.01 | 3.4434 | low | 6.4307 | 6.4565 | 7.1667 | 7.6007
2015-08-06 | true outflow | 222 | u79 | 79 | tag |  | 636107.764 | 189556.738 | 3.3558 | low | 6.2744 | 6.2996 | 6.9925 | 7.416
2015-08-10 | 6c 2.5 | 222 | u80 | 80 | tag |  | 726991.77 | 198228.898 | 3.6674 | low | 6.8301 | 6.8576 | 7.6119 | 8.0728
2015-08-10 | 5a surf | 222 | u81 | 81 | tag |  | 812100.642 | 182284.168 | 4.4551 | low | 8.2347 | 8.2678 | 9.1773 | 9.733
2015-08-10 | 5c 4.5 | 222 | u82 | 82 | tag |  | 695005.88 | 190130.166 | 3.6554 | low | 6.8087 | 6.836 | 7.588 | 8.0475
2015-08-10 | 5b surf | 222 | u83 | 83 | tag |  | 768166.176 | 197815.286 | 3.8832 | low | 7.215 | 7.2439 | 8.0408 | 8.5277
2015-08-10 | 6c surf | 222 | u84 | 84 | tag |  | 778064.96 | 193227.182 | 4.0267 | low | 7.4707 | 7.5007 | 8.3258 | 8.83
2015-08-10 | 2c 4.5 | 222 | u85 | 85 | tag |  | 730140.644 | 194196.712 | 3.7598 | low | 6.9948 | 7.0229 | 7.7954 | 8.2675
2015-08-10 | 6a surf | 222 | u86 | 86 | tag |  | 817545.428 | 187546.118 | 4.3592 | low | 8.0636 | 8.096 | 8.9865 | 9.5308
2015-08-10 | 2c 2.5 | 222 | u87 | 87 | tag |  | 749529.426 | 191780.148 | 3.9083 | low | 7.2596 | 7.2887 | 8.0905 | 8.5804
2015-08-10 | 5a 0.5 | 222 | u88 | 88 | tag |  | 699765.036 | 194869.95 | 3.5909 | low | 6.6937 | 6.7206 | 7.4599 | 7.9116
2015-08-10 | 5b 2.5 | 222 | u89 | 89 | tag |  | 741265.364 | 192898.146 | 3.8428 | low | 7.1428 | 7.1715 | 7.9603 | 8.4424
2015-08-10 | 3c 4.5 | 222 | u90 | 90 | tag |  | 846512.58 | 192744.592 | 4.3919 | low | 8.1219 | 8.1546 | 9.0516 | 9.5997
2015-08-10 | 6a 0.5 | 222 | u91 | 91 | tag |  | 758228.58 | 195607.506 | 3.8763 | low | 7.2025 | 7.2314 | 8.0269 | 8.513
2015-08-10 | 4b 2.5 | 222 | u92 | 92 | tag |  | 732829.506 | 194368.504 | 3.7703 | low | 7.0136 | 7.0417 | 7.8163 | 8.2897
2015-08-10 | 5c surf | 222 | u93 | 93 | tag |  | 893096.784 | 189698.94 | 4.708 | low | 8.6856 | 8.7205 | 9.6797 | 10.2659
2015-08-10 | 2a surf | 222 | u94 | 94 | tag |  | 765621.536 | 186169.486 | 4.1125 | low | 7.6237 | 7.6544 | 8.4963 | 9.0109
2015-08-10 | 3c 2.5 | 222 | u95 | 95 | tag |  | 708450.676 | 192950.396 | 3.6717 | low | 6.8377 | 6.8651 | 7.6203 | 8.0818
2015-07-06 | epi | 222 | u96 | 96 | bp | 100 | 348764.63 | 198442.352 | 1.7575 | low | 3.4244 | 3.4382 | 3.8164 | 0.19082
2015-06-22 | d2 | 222 | u97 | 97 | bp | 100 | 318371.706 | 190873.926 | 1.668 | low | 3.2647 | 3.2779 | 3.6384 | 0.18192
2015-05-12 | d2 | 222 | u98 | 98 | bp | 100 | 1309214.06 | 191259.172 | 6.8452 | low | 12.4967 | 12.5469 | 13.927 | 0.69635
2015-07-06 | hypo | 222 | u99 | 99 | bp | 100 | 266491.152 | 204115.312 | 1.3056 | low | 2.6186 | 2.6291 | 2.9183 | 0.14591
2015-07-06 | meta | 222 | u100 | 100 | bp | 100 | 277129.824 | 189941.632 | 1.459 | low | 2.8922 | 2.9038 | 3.2232 | 0.16116
2015-06-22 | d3 | 222 | u101 | 101 | bp | 100 | 270663.078 | 187939.25 | 1.4402 | low | 2.8585 | 2.87 | 3.1857 | 0.15929
2015-06-22 | meta | 222 | u102 | 102 | bp | 100 | 364603.37 | 197046.09 | 1.8503 | low | 3.59 | 3.6044 | 4.0009 | 0.20004
2015-06-22 | hypo | 222 | u103 | 103 | bp | 100 | 258222.972 | 187985.498 | 1.3736 | low | 2.7399 | 2.7509 | 3.0535 | 0.15267
2015-06-22 | d1 | 222 | u104 | 104 | bp | 100 | 345195.682 | 183713.136 | 1.879 | low | 3.641 | 3.6557 | 4.0578 | 0.20289
2015-06-22 | out | 222 | u105 | 105 | bp | 100 | 355814.62 | 186273.87 | 1.9102 | low | 3.6966 | 3.7115 | 4.1197 | 0.20599
2015-06-22 | epi | 222 | u106 | 106 | bp | 100 | 341279.23 | 182676.19 | 1.8682 | low | 3.6218 | 3.6364 | 4.0364 | 0.20182
2015-07-06 | d1 | 222 | u107 | 107 | bp | 100 | 336979.312 | 187566.804 | 1.7966 | low | 3.4941 | 3.5081 | 3.894 | 0.1947
2015-07-06 | hypo | 222 | u108 | 108 | bp | 100 | 1316676.262 | 184587.068 | 7.1331 | high | 14.014 | 14.0702 | 15.618 | 0.7809
2015-06-29 | hypo | 222 | u109 | 109 | bp | 100 | 249711.638 | 186027.412 | 1.3423 | low | 2.6841 | 2.6949 | 2.9913 | 0.14957
2015-06-29 | meta | 222 | u110 | 110 | bp | 100 | 236189.688 | 185755.716 | 1.2715 | low | 2.5578 | 2.5681 | 2.8505 | 0.14253
2015-06-29 | epi | 222 | u111 | 111 | bp | 100 | 304120.114 | 181381.752 | 1.6767 | low | 3.2803 | 3.2935 | 3.6557 | 0.18279
2015-06-29 | d1 | 222 | u112 | 112 | bp | 100 | 351966.352 | 183114.822 | 1.9221 | low | 3.7179 | 3.7328 | 4.1435 | 0.20717
2015-07-13 | hypo | 222 | u113 | 113 | bp | 100 | 291797.1 | 179859.25 | 1.6224 | low | 3.1834 | 3.1962 | 3.5478 | 0.17739
2015-07-13 | epi | 222 | u114 | 114 | bp | 100 | 274537.308 | 180779.448 | 1.5186 | low | 2.9985 | 3.0105 | 3.3416 | 0.16708
2015-07-13 | meta | 222 | u115 | 115 | bp | 100 | 282472.178 | 188218.262 | 1.5008 | low | 2.9666 | 2.9785 | 3.3062 | 0.16531
2015-07-13 | d1 | 222 | u116 | 116 | bp | 100 | 249876.048 | 182718.742 | 1.3675 | low | 2.729 | 2.74 | 3.0414 | 0.15207
2014-07-20 | hypo | 222 | u117 | 117 | bp | 100 | 945095.502 | 190152.004 | 4.9702 | low | 9.1532 | 9.19 | 10.2008 | 0.51004
2014-07-20 | meta | 222 | u118 | 118 | bp | 100 | 367723.314 | 176487.644 | 2.0836 | low | 4.0058 | 4.0219 | 4.4643 | 0.22322
2014-07-20 | epi | 222 | u119 | 119 | bp | 100 | 598955.242 | 178589.584 | 3.3538 | low | 6.2709 | 6.2961 | 6.9886 | 0.34943
2014-07-20 | d1 | 222 | u120 | 120 | bp | 100 | 368267.746 | 184740.766 | 1.9934 | low | 3.8451 | 3.8605 | 4.2852 | 0.21426
2015-07-27 | hypo | 222 | u121 | 121 | bp | 100 | 261188.068 | 160364.132 | 1.6287 | low | 3.1948 | 3.2076 | 3.5604 | 0.17802
2015-07-27 | meta | 222 | u122 | 122 | bp | 100 | 313777.926 | 170792.034 | 1.8372 | low | 3.5665 | 3.5808 | 3.9747 | 0.19874
2015-07-27 | epi | 222 | u123 | 123 | bp | 100 | 310801.624 | 180424.218 | 1.7226 | low | 3.3622 | 3.3757 | 3.747 | 0.18735
2015-07-27 | d3 | 222 | u124 | 124 | bp | 100 | 233609.746 | 179029.016 | 1.3049 | low | 2.6173 | 2.6278 | 2.9168 | 0.14584
2015-07-27 | d2 | 222 | u125 | 125 | bp | 100 | 319512.672 | 181451.174 | 1.7609 | low | 3.4304 | 3.4442 | 3.823 | 0.19115
2015-07-27 | d1 | 222 | u126 | 126 | bp | 100 | 11489244.08 | 177265.704 | 64.8137 | high | 127.6479 | 128.1606 | 142.2582 | 7.1129
2015-07-27 | out | 222 | u127 | 127 | bp | 100 | 557714.922 | 181397.786 | 3.0745 | low | 5.7729 | 5.7961 | 6.4337 | 0.32168
2015-08-24 | d1 | 222 | u128 | 128 | bp | 100 | 348588.182 | 197085.558 | 1.7687 | low | 3.4444 | 3.4582 | 3.8386 | 0.19193
2014-06-12 | true outflow | 222 | u129 | 129 | tag |  | 1028908.578 | 182089.476 | 5.6506 | low | 10.3664 | 10.408 | 11.5529 | 12.2525

## real data
Standard (silver) | Ag Counts | In Counts | silver counts to indium counts | curve | low | indium correction (ug/L) | high
0 | 58369.78 | 224901.964 | 0.25953 | low | 0.75327 | 0.7563 | 0.47268
0.78125 | 104641.068 | 223123.58 | 0.46898 | low | 1.1268 | 1.1313 | 0.88531
1.5625 | 163743.36 | 216633.118 | 0.75586 | low | 1.6383 | 1.6449 | 1.4505 | use ratio for curve selection
3.125 | 335383.51 | 222373.144 | 1.5082 | low | 2.9799 | 2.9918 | 2.9326
6.25 | 671888.896 | 221984.52 | 3.0267 | low | 5.6877 | 5.7105 | 5.9242
12.5 | 1451250.074 | 207090.892 | 7.0078 | low | 12.7865 | 12.8379 | 13.7671
25 | 2810885.084 | 217413.482 | 12.9288 | high | 23.3446 | 23.4384 | 25.4317 |  |  |  | 5 was preserved acid, 100 was volume filtered
50 | 5641079.542 | 217357.072 | 25.9531 | high | 46.5691 | 46.7561 | 51.0903
100 | 10929606.09 | 223638.46 | 48.8718 | high | 87.437 | 87.7881 | 96.2415
200 | 22166757.67 | 216712.662 | 102.2864 | high | 182.6842 | 183.4179 | 201.4712
571 removed
ID | Ag Counts | In Counts | silver counts to indium counts | curve | ug/L in vial | indium correction (ug/L) | peroxide | filtering magnification | volume filtered | Vial | lake | type | date | loc
u1 | 2240749.656 | 212514.504 | 10.544 | low | 19.0922 | 19.1688 | 21.2774 | 1.0639 | 100 | u1 | 222 | bp | 2015-06-15 | meta
u2 | 737924.35 | 220863.294 | 3.3411 | low | 6.2482 | 6.2733 | 6.9634 | 0.34817 | 100 | u2 | 222 | bp | 2015-08-14 | 1 hypo
u3 | 402563.118 | 242492.944 | 1.6601 | low | 3.2507 | 3.2638 | 3.6228 | 0.18114 | 100 | u3 | 222 | bp | 2015-08-14 | 5 epi
u4 | 1379507.26 | 227372.994 | 6.0672 | low | 11.1092 | 11.1538 | 12.3808 | 0.61904 | 100 | u4 | 222 | bp | 2015-05-25 | hypo
u5 | 925170.674 | 216428.72 | 4.2747 | low | 7.913 | 7.9448 | 8.8187 | 0.44094 | 100 | u5 | 222 | bp | 2015-08-17 | meta
u6 | 547178.15 | 208874.236 | 2.6197 | low | 4.9618 | 4.9817 | 5.5297 | 0.27648 | 100 | u6 | 222 | bp | 2015-08-24 | meta
u7 | 500674.484 | 230883 | 2.1685 | low | 4.1573 | 4.174 | 4.6331 | 0.23166 | 100 | u7 | 222 | bp | 2015-08-14 | 1 epi
u8 | 414055.492 | 205044.342 | 2.0193 | low | 3.8913 | 3.9069 | 4.3367 | 0.21683 | 100 | u8 | 222 | bp | 2015-08-14 | 4 meta
u9 | 306716.182 | 227533.24 | 1.348 | low | 2.6942 | 2.705 | 3.0026 | 0.15013 | 100 | u9 | 222 | bp | 2015-08-24 | hypo
u10 | 1380728.04 | 219280.016 | 6.2966 | low | 11.5184 | 11.5647 | 12.8368 | 0.64184 | 100 | u10 | 222 | bp | 2015-05-25 | out
u11 | 449590.564 | 232126.558 | 1.9368 | low | 3.7442 | 3.7592 | 4.1727 | 0.20864 | 100 | u11 | 222 | bp | 2015-08-14 | 2 meta
u12 | 1548113.726 | 202074.39 | 7.6611 | low | 13.9515 | 14.0075 | 15.5484 | 0.77742 | 100 | u12 | 222 | bp | 2015-06-08 | epi
u13 | 2029286.624 | 211762.89 | 9.5828 | low | 17.3783 | 17.448 | 19.3673 | 0.96837 | 100 | u13 | 222 | bp | 2015-05-18 | d1
u14 | 1421371.854 | 217239.482 | 6.5429 | low | 11.9575 | 12.0055 | 13.3262 | 0.66631 | 100 | u14 | 222 | bp | 2015-06-08 | hypo
u15 | 1466385.884 | 214678.35 | 6.8306 | low | 12.4706 | 12.5207 | 13.898 | 0.6949 | 100 | u15 | 222 | bp | 2015-06-08 | d1
u16 | 1370382.198 | 234678.796 | 5.8394 | low | 10.7031 | 10.7461 | 11.9281 | 0.59641 | 100 | u16 | 222 | bp | 2015-05-25 | epi
u17 | 1335507.2 | 209293.43 | 6.381 | low | 11.6689 | 11.7158 | 13.0045 | 0.65023 | 100 | u17 | 222 | bp | 2015-06-01 | meta
u18 | 469928.29 | 204245.89 | 2.3008 | low | 4.3932 | 4.4108 | 4.896 | 0.2448 | 100 | u18 | 222 | bp | 2015-08-24 | epi
u19 | 1299401.168 | 201926.858 | 6.435 | low | 11.7652 | 11.8124 | 13.1118 | 0.65559 | 100 | u19 | 222 | bp | 2015-05-18 | hypo
u20 | 308688.23 | 178929.81 | 1.7252 | low | 3.3668 | 3.3803 | 3.7521 | 0.18761 | 100 | u20 | 222 | bp | 2015-08-03 | meta
u21 | 608422.438 | 181117.084 | 3.3593 | low | 6.2806 | 6.3059 | 6.9995 | 0.34997 | 100 | u21 | 222 | bp | 2015-06-15 | hypo
u22 | 1283373.078 | 178411.702 | 7.1933 | low | 13.1174 | 13.1701 | 14.6188 | 0.73094 | 100 | u22 | 222 | bp | 2015-05-12 | epi
u23 | 737568.176 | 233816.044 | 3.1545 | low | 5.9154 | 5.9392 | 6.5925 | 0.32963 | 100 | u23 | 222 | bp | 2014-08-26 | 1 meta
u24 | 323284.466 | 208310.294 | 1.5519 | low | 3.0578 | 3.0701 | 3.4078 | 0.17039 | 100 | u24 | 222 | bp | 2015-08-14 | 6 epi
u25 | 365114.308 | 157615.66 | 2.3165 | low | 4.4212 | 4.4389 | 4.9272 | 0.24636 | 100 | u25 | 222 | bp | 2015-08-14 | 5 meta
u26 | 1528520.602 | 181479.084 | 8.4226 | low | 15.3093 | 15.3708 | 17.0616 | 0.85308 | 100 | u26 | 222 | bp | 2015-06-01 | d1
u27 | 1325200.606 | 192591.51 | 6.8809 | low | 12.5602 | 12.6107 | 13.9979 | 0.69989 | 100 | u27 | 222 | bp | 2015-05-25 | d3
u28 | 1333361.37 | 185430.534 | 7.1906 | low | 13.1126 | 13.1652 | 14.6134 | 0.73067 | 100 | u28 | 222 | bp | 2015-05-25 | d2
u29 | 1392050.636 | 173190.22 | 8.0377 | low | 14.623 | 14.6818 | 16.2968 | 0.81484 | 100 | u29 | 222 | bp | 2015-05-15 | epi
u30 | 1370268.668 | 198035.65 | 6.9193 | low | 12.6288 | 12.6795 | 14.0742 | 0.70371 | 100 | u30 | 222 | bp | 2015-05-12 | meta
u31 | 428089.54 | 188069.814 | 2.2762 | low | 4.3494 | 4.3668 | 4.8472 | 0.24236 | 100 | u31 | 222 | bp | 2015-06-15 | epi
u32 | 356256.878 | 193168.444 | 1.8443 | low | 3.5791 | 3.5935 | 3.9888 | 0.19944 | 100 | u32 | 222 | bp | 2015-08-03 | hypo
u33 | 600330.32 | 181949.886 | 3.2994 | low | 6.1739 | 6.1987 | 6.8806 | 0.34403 | 100 | u33 | 222 | bp | 2015-08-14 | 2 epi
u34 | 1593851.166 | 190523.168 | 8.3657 | low | 15.2078 | 15.2689 | 16.9485 | 0.84742 | 100 | u34 | 222 | bp | 2015-06-01 | hypo
u35 | 1308751.496 | 182210.726 | 7.1826 | low | 13.0983 | 13.1509 | 14.5975 | 0.72988 | 100 | u35 | 222 | bp | 2015-05-25 | d1
u36 | 1369867.23 | 251292.494 | 5.4513 | low | 10.011 | 10.0512 | 11.1569 | 0.55784 | 100 | u36 | 222 | bp | 2015-08-17 | hypo
u37 | 273413.216 | 191590.402 | 1.4271 | low | 2.8352 | 2.8466 | 3.1597 | 0.15798 | 100 | u37 | 222 | bp | 2015-08-03 | epi
u38 | 1389001.51 | 176964.47 | 7.849 | low | 14.2866 | 14.344 | 15.9218 | 0.79609 | 100 | u38 | 222 | bp | 2015-06-08 | meta
u39 | 1342793.824 | 147033.888 | 9.1325 | low | 16.5753 | 16.6419 | 18.4725 | 0.92363 | 100 | u39 | 222 | bp | 2015-05-25 | meta
u40 | 1120833.388 | 175240.248 | 6.396 | low | 11.6956 | 11.7426 | 13.0342 | 0.65171 | 100 | u40 | 222 | bp | 2015-06-15 | d1
u41 | 1388780.292 | 209949.838 | 6.6148 | low | 12.0858 | 12.1343 | 13.4691 | 0.67346 | 100 | u41 | 222 | bp | 2015-05-15 | meta
u42 | 444176.242 | 187046.466 | 2.3747 | low | 4.5249 | 4.5431 | 5.0429 | 0.25214 | 100 | u42 | 222 | bp | 2015-08-12 | d1
u43 | 1282940.716 | 181821.002 | 7.0561 | low | 12.8726 | 12.9243 | 14.346 | 0.7173 | 100 | u43 | 222 | seston | 2015-08-24 | meta
u44 | 2596424.056 | 190247.836 | 13.6476 | high | 24.6264 | 24.7253 | 27.4451 | 1.3723 | 100 | u44 | 222 | bp | 2015-08-17 | epi
u45 | 614363.554 | 187402.496 | 3.2783 | low | 6.1363 | 6.1609 | 6.8386 | 0.34193 | 100 | u45 | 222 | bp | 2015-08-14 | 3 hypo
u46 | 301654.598 | 196959.548 | 1.5316 | low | 3.0215 | 3.0336 | 3.3673 | 0.16837 | 100 | u46 | 222 | bp | 2015-08-14 | 5 hypo
u47 | 417843.04 | 208655.536 | 2.0025 | low | 3.8614 | 3.8769 | 4.3033 | 0.21517 | 100 | u47 | 222 | bp | 2015-06-01 | epi
u48 | 321319.476 | 205969.884 | 1.56 | low | 3.0723 | 3.0846 | 3.4239 | 0.1712 | 100 | u48 | 222 | bp | 2015-08-03 | d1
u49 | 444285.614 | 208314.864 | 2.1328 | low | 4.0935 | 4.11 | 4.5621 | 0.2281 | 100 | u49 | 222 | bp | 2015-08-14 | 4 epi
u50 | 390269.446 | 168080.13 | 2.3219 | low | 4.4309 | 4.4487 | 4.938 | 0.2469 | 100 | u50 | 222 | bp | 2015-08-14 | 2 hypo
u51 | 379352.292 | 191224.606 | 1.9838 | low | 3.8279 | 3.8433 | 4.2661 | 0.2133 | 100 | u51 | 222 | bp | 2015-08-14 | 3 meta
u52 | 341101.396 | 178585.856 | 1.91 | low | 3.6964 | 3.7112 | 4.1194 | 0.20597 | 100 | u52 | 222 | bp | 2015-10-25 | d1
u53 | 426272.94 | 207714.792 | 2.0522 | low | 3.9499 | 3.9658 | 4.402 | 0.2201 | 100 | u53 | 222 | bp | 2015-08-14 | 6 hypo
u54 | 394284.664 | 176580.286 | 2.2329 | low | 4.2721 | 4.2893 | 4.7611 | 0.23805 | 100 | u54 | 222 | bp | 2015-08-16 | hypo
u55 | 235345.35 | 193275.904 | 1.2177 | low | 2.4618 | 2.4717 | 2.7435 | 0.13718 | 100 | u55 | 222 | bp | 2015-10-25 | epi
u56 | 296643.45 | 190508.03 | 1.5571 | low | 3.0671 | 3.0794 | 3.4181 | 0.17091 | 100 | u56 | 222 | bp | 2015-10-25 | hypo
u57 | 307716.104 | 179289.642 | 1.7163 | low | 3.3509 | 3.3644 | 3.7345 | 0.18672 | 100 | u57 | 222 | bp | 2015-10-25 | out
u58 | 547050.336 | 186896.508 | 2.927 | low | 5.5098 | 5.532 | 6.1405 | 0.30702 | 100 | u58 | 222 | bp | 2015-08-14 | 3 epi
u59 | 417550.376 | 193702.484 | 2.1556 | low | 4.1343 | 4.1509 | 4.6075 | 0.23038 | 100 | u59 | 222 | bp | 2015-08-14 | 6 meta
u60 | 186134.322 | 183130.792 | 1.0164 | low | 2.1029 | 2.1113 | 2.3436 | 0.11718 | 100 | u60 | 222 | bp | 2015-10-25 | d3
u61 | 406066.594 | 178506.314 | 2.2748 | low | 4.3468 | 4.3643 | 4.8444 | 0.24222 | 100 | u61 | 222 | bp | 2015-08-10 | epi
u62 | 243561.598 | 187281.374 | 1.3005 | low | 2.6095 | 2.62 | 2.9082 | 0.14541 | 100 | u62 | 222 | bp | 2015-10-25 | meta
u63 | 290180.292 | 184409.126 | 1.5736 | low | 3.0964 | 3.1088 | 3.4508 | 0.17254 | 100 | u63 | 222 | bp | 2015-08-10 | d1
u64 | 403235.572 | 183395.736 | 2.1987 | low | 4.2112 | 4.2281 | 4.6932 | 0.23466 | 100 | u64 | 222 | bp | 2015-08-14 | 4 hypo
u65 | 276961.57 | 185739.034 | 1.4911 | low | 2.9494 | 2.9613 | 3.287 | 0.16435 | 100 | u65 | 222 | bp | 2015-08-10 | meta
u66 | 281665.874 | 206059.08 | 1.3669 | low | 2.7279 | 2.7389 | 3.0402 | 0.15201 | 100 | u66 | 222 | bp | 2015-08-14 | 1 meta
u67 | 371132.708 | 184380.526 | 2.0129 | low | 3.8797 | 3.8953 | 4.3238 | 0.21619 | 100 | u67 | 222 | bp | 2014-08-26 | 2 hypo
u68 | 384959.196 | 177372.778 | 2.1703 | low | 4.1606 | 4.1773 | 4.6368 | 0.23184 | 100 | u68 | 222 | bp | 2014-08-21 | meta
u69 | 396868.416 | 178761.316 | 2.2201 | low | 4.2493 | 4.2664 | 4.7357 | 0.23678 | 100 | u69 | 222 | bp | 2014-08-20 | 3 meta
u70 | 422327.79 | 191040.89 | 2.2107 | low | 4.2325 | 4.2495 | 4.7169 | 0.23585 | 100 | u70 | 222 | bp | 2014-08-26 | 2 epi
u71 | 525709.922 | 199280.64 | 2.638 | low | 4.9945 | 5.0146 | 5.5662 | 0.27831 | 100 | u71 | 222 | bp | 2014-08-26 | 6 hypo
u72 | 430037.574 | 176614.794 | 2.4349 | low | 4.6323 | 4.6509 | 5.1625 | 0.25812 | 100 | u72 | 222 | bp | 2014-08-20 | 1 meta
u73 | 292810.352 | 182024.386 | 1.6086 | low | 3.1589 | 3.1716 | 3.5205 | 0.17603 | 100 | u73 | 222 | bp | 2014-08-21 | hypo
u74 | 483003.04 | 179901.246 | 2.6848 | low | 5.078 | 5.0984 | 5.6592 | 0.28296 | 100 | u74 | 222 | bp | 2014-08-26 | 2 meta
u75 | 313763.518 | 193765.064 | 1.6193 | low | 3.178 | 3.1907 | 3.5417 | 0.17708 | 100 | u75 | 222 | bp | 2014-08-26 | 4 meta
u76 | 676229.24 | 180510.22 | 3.7462 | low | 6.9706 | 6.9986 | 7.7684 | 8.2389 |  | u76 | 222 | dag | 2015-08-10 | meta
u77 | 651476.232 | 185968.48 | 3.5032 | low | 6.5372 | 6.5634 | 7.2854 | 7.7266 |  | u77 | 222 | dag | 2015-08-10 | epi
u78 | 646840.678 | 187848.01 | 3.4434 | low | 6.4307 | 6.4565 | 7.1667 | 7.6007 |  | u78 | 222 | dag | 2015-08-10 | hypo
u79 | 636107.764 | 189556.738 | 3.3558 | low | 6.2744 | 6.2996 | 6.9925 | 7.416 |  | u79 | 222 | tag | 2015-08-06 | true outflow
u80 | 726991.77 | 198228.898 | 3.6674 | low | 6.8301 | 6.8576 | 7.6119 | 8.0728 |  | u80 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6c 2.5
u81 | 812100.642 | 182284.168 | 4.4551 | low | 8.2347 | 8.2678 | 9.1773 | 9.733 |  | u81 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5a surf
u82 | 695005.88 | 190130.166 | 3.6554 | low | 6.8087 | 6.836 | 7.588 | 8.0475 |  | u82 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5c 4.5
u83 | 768166.176 | 197815.286 | 3.8832 | low | 7.215 | 7.2439 | 8.0408 | 8.5277 |  | u83 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5b surf
u84 | 778064.96 | 193227.182 | 4.0267 | low | 7.4707 | 7.5007 | 8.3258 | 8.83 |  | u84 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6c surf
u85 | 730140.644 | 194196.712 | 3.7598 | low | 6.9948 | 7.0229 | 7.7954 | 8.2675 |  | u85 | 222 | tag | 2015-08-10 | 2c 4.5
u86 | 817545.428 | 187546.118 | 4.3592 | low | 8.0636 | 8.096 | 8.9865 | 9.5308 |  | u86 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6a surf
u87 | 749529.426 | 191780.148 | 3.9083 | low | 7.2596 | 7.2887 | 8.0905 | 8.5804 |  | u87 | 222 | tag | 2015-08-10 | 2c 2.5
u88 | 699765.036 | 194869.95 | 3.5909 | low | 6.6937 | 6.7206 | 7.4599 | 7.9116 |  | u88 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5a 0.5
u89 | 741265.364 | 192898.146 | 3.8428 | low | 7.1428 | 7.1715 | 7.9603 | 8.4424 |  | u89 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5b 2.5
u90 | 846512.58 | 192744.592 | 4.3919 | low | 8.1219 | 8.1546 | 9.0516 | 9.5997 |  | u90 | 222 | tag | 2015-08-10 | 3c 4.5
u91 | 758228.58 | 195607.506 | 3.8763 | low | 7.2025 | 7.2314 | 8.0269 | 8.513 |  | u91 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6a 0.5
u92 | 732829.506 | 194368.504 | 3.7703 | low | 7.0136 | 7.0417 | 7.8163 | 8.2897 |  | u92 | 222 | tag | 2015-08-10 | 4b 2.5
u93 | 893096.784 | 189698.94 | 4.708 | low | 8.6856 | 8.7205 | 9.6797 | 10.2659 |  | u93 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5c surf
u94 | 765621.536 | 186169.486 | 4.1125 | low | 7.6237 | 7.6544 | 8.4963 | 9.0109 |  | u94 | 222 | tag | 2015-08-10 | 2a surf
u95 | 708450.676 | 192950.396 | 3.6717 | low | 6.8377 | 6.8651 | 7.6203 | 8.0818 |  | u95 | 222 | tag | 2015-08-10 | 3c 2.5
u96 | 348764.63 | 198442.352 | 1.7575 | low | 3.4244 | 3.4382 | 3.8164 | 0.19082 | 100 | u96 | 222 | bp | 2015-07-06 | epi
u97 | 318371.706 | 190873.926 | 1.668 | low | 3.2647 | 3.2779 | 3.6384 | 0.18192 | 100 | u97 | 222 | bp | 2015-06-22 | d2
u98 | 1309214.06 | 191259.172 | 6.8452 | low | 12.4967 | 12.5469 | 13.927 | 0.69635 | 100 | u98 | 222 | bp | 2015-05-12 | d2
u99 | 266491.152 | 204115.312 | 1.3056 | low | 2.6186 | 2.6291 | 2.9183 | 0.14591 | 100 | u99 | 222 | bp | 2015-07-06 | hypo
u100 | 277129.824 | 189941.632 | 1.459 | low | 2.8922 | 2.9038 | 3.2232 | 0.16116 | 100 | u100 | 222 | bp | 2015-07-06 | meta
u101 | 270663.078 | 187939.25 | 1.4402 | low | 2.8585 | 2.87 | 3.1857 | 0.15929 | 100 | u101 | 222 | bp | 2015-06-22 | d3
u102 | 364603.37 | 197046.09 | 1.8503 | low | 3.59 | 3.6044 | 4.0009 | 0.20004 | 100 | u102 | 222 | bp | 2015-06-22 | meta
u103 | 258222.972 | 187985.498 | 1.3736 | low | 2.7399 | 2.7509 | 3.0535 | 0.15267 | 100 | u103 | 222 | bp | 2015-06-22 | hypo
u104 | 345195.682 | 183713.136 | 1.879 | low | 3.641 | 3.6557 | 4.0578 | 0.20289 | 100 | u104 | 222 | bp | 2015-06-22 | d1
u105 | 355814.62 | 186273.87 | 1.9102 | low | 3.6966 | 3.7115 | 4.1197 | 0.20599 | 100 | u105 | 222 | bp | 2015-06-22 | out
u106 | 341279.23 | 182676.19 | 1.8682 | low | 3.6218 | 3.6364 | 4.0364 | 0.20182 | 100 | u106 | 222 | bp | 2015-06-22 | epi
u107 | 336979.312 | 187566.804 | 1.7966 | low | 3.4941 | 3.5081 | 3.894 | 0.1947 | 100 | u107 | 222 | bp | 2015-07-06 | d1
u108 | 1316676.262 | 184587.068 | 7.1331 | low | 13.01 | 13.0622 | 14.4991 | 0.72495 | 100 | u108 | 222 | bp | 2015-07-06 | hypo
u109 | 249711.638 | 186027.412 | 1.3423 | low | 2.6841 | 2.6949 | 2.9913 | 0.14957 | 100 | u109 | 222 | bp | 2015-06-29 | hypo
u110 | 236189.688 | 185755.716 | 1.2715 | low | 2.5578 | 2.5681 | 2.8505 | 0.14253 | 100 | u110 | 222 | bp | 2015-06-29 | meta
u111 | 304120.114 | 181381.752 | 1.6767 | low | 3.2803 | 3.2935 | 3.6557 | 0.18279 | 100 | u111 | 222 | bp | 2015-06-29 | epi
u112 | 351966.352 | 183114.822 | 1.9221 | low | 3.7179 | 3.7328 | 4.1435 | 0.20717 | 100 | u112 | 222 | bp | 2015-06-29 | d1
u113 | 291797.1 | 179859.25 | 1.6224 | low | 3.1834 | 3.1962 | 3.5478 | 0.17739 | 100 | u113 | 222 | bp | 2015-07-13 | hypo
u114 | 274537.308 | 180779.448 | 1.5186 | low | 2.9985 | 3.0105 | 3.3416 | 0.16708 | 100 | u114 | 222 | bp | 2015-07-13 | epi
u115 | 282472.178 | 188218.262 | 1.5008 | low | 2.9666 | 2.9785 | 3.3062 | 0.16531 | 100 | u115 | 222 | bp | 2015-07-13 | meta
u116 | 249876.048 | 182718.742 | 1.3675 | low | 2.729 | 2.74 | 3.0414 | 0.15207 | 100 | u116 | 222 | bp | 2015-07-13 | d1
u117 | 945095.502 | 190152.004 | 4.9702 | low | 9.1532 | 9.19 | 10.2008 | 0.51004 | 100 | u117 | 222 | bp | 2014-07-20 | hypo
u118 | 367723.314 | 176487.644 | 2.0836 | low | 4.0058 | 4.0219 | 4.4643 | 0.22322 | 100 | u118 | 222 | bp | 2014-07-20 | meta
u119 | 598955.242 | 178589.584 | 3.3538 | low | 6.2709 | 6.2961 | 6.9886 | 0.34943 | 100 | u119 | 222 | bp | 2014-07-20 | epi
u120 | 368267.746 | 184740.766 | 1.9934 | low | 3.8451 | 3.8605 | 4.2852 | 0.21426 | 100 | u120 | 222 | bp | 2014-07-20 | d1
u121 | 261188.068 | 160364.132 | 1.6287 | low | 3.1948 | 3.2076 | 3.5604 | 0.17802 | 100 | u121 | 222 | bp | 2015-07-27 | hypo
u122 | 313777.926 | 170792.034 | 1.8372 | low | 3.5665 | 3.5808 | 3.9747 | 0.19874 | 100 | u122 | 222 | bp | 2015-07-27 | meta
u123 | 310801.624 | 180424.218 | 1.7226 | low | 3.3622 | 3.3757 | 3.747 | 0.18735 | 100 | u123 | 222 | bp | 2015-07-27 | epi
u124 | 233609.746 | 179029.016 | 1.3049 | low | 2.6173 | 2.6278 | 2.9168 | 0.14584 | 100 | u124 | 222 | bp | 2015-07-27 | d3
u125 | 319512.672 | 181451.174 | 1.7609 | low | 3.4304 | 3.4442 | 3.823 | 0.19115 | 100 | u125 | 222 | bp | 2015-07-27 | d2
u126 | 11489244.08 | 177265.704 | 64.8137 | high | 127.6479 | 128.1606 | 142.2582 | 7.1129 | 100 | u126 | 222 | bp | 2015-07-27 | d1
u127 | 557714.922 | 181397.786 | 3.0745 | low | 5.7729 | 5.7961 | 6.4337 | 0.32168 | 100 | u127 | 222 | bp | 2015-07-27 | out
u128 | 348588.182 | 197085.558 | 1.7687 | low | 3.4444 | 3.4582 | 3.8386 | 0.19193 | 100 | u128 | 222 | bp | 2015-08-24 | d1
u129 | 1028908.578 | 182089.476 | 5.6506 | low | 10.3664 | 10.408 | 11.5529 | 12.2525 |  | u129 | 222 | tag | 2014-06-12 | true outflow

## edit for example
Standard (silver) | Ag Counts | In Counts | silver counts to indium counts | curve | ug/L in vial | indium correction (ug/L)
0 | 58369.78 | 224901.964 | 0.25953 | low | 0.75327 | 0.7563
0.78125 | 104641.068 | 223123.58 | 0.46898 | low | 1.1268 | 1.1313
1.5625 | 163743.36 | 216633.118 | 0.75586 | low | 1.6383 | 1.6449
3.125 | 335383.51 | 222373.144 | 1.5082 | low | 2.9799 | 2.9918
6.25 | 671888.896 | 221984.52 | 3.0267 | low | 5.6877 | 5.7105
12.5 | 1451250.074 | 207090.892 | 7.0078 | low | 12.7865 | 12.8379
25 | 2810885.084 | 217413.482 | 12.9288 | high | 25.4317 | 25.5339 |  |  |  | 5 was preserved acid, 100 was volume filtered
50 | 5641079.542 | 217357.072 | 25.9531 | high | 51.0903 | 51.2955
100 | 10929606.09 | 223638.46 | 48.8718 | high | 96.2415 | 96.628
200 | 22166757.67 | 216712.662 | 102.2864 | high | 201.4712 | 202.2804
571 removed
ID | Ag Counts | In Counts | silver counts to indium counts | curve | ug/L in vial | indium correction (ug/L) | Peroxide | Acid for Tag/Dag | filter |  | Vial | lake | type | date | loc | volume filtered
u1 | 2240749.656 | 212514.504 | 10.544 | low | 19.0922 | 19.1688 | 21.2774 | 22.5659 | peroxide | filtering magnification | u1 | 222 | bp | 2015-06-15 | meta | 100
u2 | 737924.35 | 220863.294 | 3.3411 | low | 6.2482 | 6.2733 |  |  | 6.9634 | 0.34817 | u2 | 222 | bp | 2015-08-14 | 1 hypo | 100
u3 | 402563.118 | 242492.944 | 1.6601 | low | 3.2507 | 3.2638 |  |  |  |  | u3 | 222 | bp | 2015-08-14 | 5 epi | 100
u4 | 1379507.26 | 227372.994 | 6.0672 | low | 11.1092 | 11.1538 |  |  |  |  | u4 | 222 | bp | 2015-05-25 | hypo | 100
u5 | 925170.674 | 216428.72 | 4.2747 | low | 7.913 | 7.9448 |  |  |  |  | u5 | 222 | bp | 2015-08-17 | meta | 100
u6 | 547178.15 | 208874.236 | 2.6197 | low | 4.9618 | 4.9817 |  |  |  |  | u6 | 222 | bp | 2015-08-24 | meta | 100
u7 | 500674.484 | 230883 | 2.1685 | low | 4.1573 | 4.174 |  |  |  |  | u7 | 222 | bp | 2015-08-14 | 1 epi | 100
u8 | 414055.492 | 205044.342 | 2.0193 | low | 3.8913 | 3.9069 |  |  |  |  | u8 | 222 | bp | 2015-08-14 | 4 meta | 100
u9 | 306716.182 | 227533.24 | 1.348 | low | 2.6942 | 2.705 |  |  |  |  | u9 | 222 | bp | 2015-08-24 | hypo | 100
u10 | 1380728.04 | 219280.016 | 6.2966 | low | 11.5184 | 11.5647 |  |  |  |  | u10 | 222 | bp | 2015-05-25 | out | 100
u11 | 449590.564 | 232126.558 | 1.9368 | low | 3.7442 | 3.7592 |  |  |  |  | u11 | 222 | bp | 2015-08-14 | 2 meta | 100
u12 | 1548113.726 | 202074.39 | 7.6611 | low | 13.9515 | 14.0075 |  |  |  |  | u12 | 222 | bp | 2015-06-08 | epi | 100
u13 | 2029286.624 | 211762.89 | 9.5828 | low | 17.3783 | 17.448 |  |  |  |  | u13 | 222 | bp | 2015-05-18 | d1 | 100
u14 | 1421371.854 | 217239.482 | 6.5429 | low | 11.9575 | 12.0055 |  |  |  |  | u14 | 222 | bp | 2015-06-08 | hypo | 100
u15 | 1466385.884 | 214678.35 | 6.8306 | low | 12.4706 | 12.5207 |  |  |  |  | u15 | 222 | bp | 2015-06-08 | d1 | 100
u16 | 1370382.198 | 234678.796 | 5.8394 | low | 10.7031 | 10.7461 |  |  |  |  | u16 | 222 | bp | 2015-05-25 | epi | 100
u17 | 1335507.2 | 209293.43 | 6.381 | low | 11.6689 | 11.7158 |  |  |  |  | u17 | 222 | bp | 2015-06-01 | meta | 100
u18 | 469928.29 | 204245.89 | 2.3008 | low | 4.3932 | 4.4108 |  |  |  |  | u18 | 222 | bp | 2015-08-24 | epi | 100
u19 | 1299401.168 | 201926.858 | 6.435 | low | 11.7652 | 11.8124 |  |  |  |  | u19 | 222 | bp | 2015-05-18 | hypo | 100
u20 | 308688.23 | 178929.81 | 1.7252 | low | 3.3668 | 3.3803 |  |  |  |  | u20 | 222 | bp | 2015-08-03 | meta | 100
u21 | 608422.438 | 181117.084 | 3.3593 | low | 6.2806 | 6.3059 |  |  |  |  | u21 | 222 | bp | 2015-06-15 | hypo | 100
u22 | 1283373.078 | 178411.702 | 7.1933 | low | 13.1174 | 13.1701 |  |  |  |  | u22 | 222 | bp | 2015-05-12 | epi | 100
u23 | 737568.176 | 233816.044 | 3.1545 | low | 5.9154 | 5.9392 |  |  |  |  | u23 | 222 | bp | 2014-08-26 | 1 meta | 100
u24 | 323284.466 | 208310.294 | 1.5519 | low | 3.0578 | 3.0701 |  |  |  |  | u24 | 222 | bp | 2015-08-14 | 6 epi | 100
u25 | 365114.308 | 157615.66 | 2.3165 | low | 4.4212 | 4.4389 |  |  |  |  | u25 | 222 | bp | 2015-08-14 | 5 meta | 100
u26 | 1528520.602 | 181479.084 | 8.4226 | low | 15.3093 | 15.3708 |  |  |  |  | u26 | 222 | bp | 2015-06-01 | d1 | 100
u27 | 1325200.606 | 192591.51 | 6.8809 | low | 12.5602 | 12.6107 |  |  |  |  | u27 | 222 | bp | 2015-05-25 | d3 | 100
u28 | 1333361.37 | 185430.534 | 7.1906 | low | 13.1126 | 13.1652 |  |  |  |  | u28 | 222 | bp | 2015-05-25 | d2 | 100
u29 | 1392050.636 | 173190.22 | 8.0377 | low | 14.623 | 14.6818 |  |  |  |  | u29 | 222 | bp | 2015-05-15 | epi | 100
u30 | 1370268.668 | 198035.65 | 6.9193 | low | 12.6288 | 12.6795 |  |  |  |  | u30 | 222 | bp | 2015-05-12 | meta | 100
u31 | 428089.54 | 188069.814 | 2.2762 | low | 4.3494 | 4.3668 |  |  |  |  | u31 | 222 | bp | 2015-06-15 | epi | 100
u32 | 356256.878 | 193168.444 | 1.8443 | low | 3.5791 | 3.5935 |  |  |  |  | u32 | 222 | bp | 2015-08-03 | hypo | 100
u33 | 600330.32 | 181949.886 | 3.2994 | low | 6.1739 | 6.1987 |  |  |  |  | u33 | 222 | bp | 2015-08-14 | 2 epi | 100
u34 | 1593851.166 | 190523.168 | 8.3657 | low | 15.2078 | 15.2689 |  |  |  |  | u34 | 222 | bp | 2015-06-01 | hypo | 100
u35 | 1308751.496 | 182210.726 | 7.1826 | low | 13.0983 | 13.1509 |  |  |  |  | u35 | 222 | bp | 2015-05-25 | d1 | 100
u36 | 1369867.23 | 251292.494 | 5.4513 | low | 10.011 | 10.0512 |  |  |  |  | u36 | 222 | bp | 2015-08-17 | hypo | 100
u37 | 273413.216 | 191590.402 | 1.4271 | low | 2.8352 | 2.8466 |  |  |  |  | u37 | 222 | bp | 2015-08-03 | epi | 100
u38 | 1389001.51 | 176964.47 | 7.849 | low | 14.2866 | 14.344 |  |  |  |  | u38 | 222 | bp | 2015-06-08 | meta | 100
u39 | 1342793.824 | 147033.888 | 9.1325 | low | 16.5753 | 16.6419 |  |  |  |  | u39 | 222 | bp | 2015-05-25 | meta | 100
u40 | 1120833.388 | 175240.248 | 6.396 | low | 11.6956 | 11.7426 |  |  |  |  | u40 | 222 | bp | 2015-06-15 | d1 | 100
u41 | 1388780.292 | 209949.838 | 6.6148 | low | 12.0858 | 12.1343 |  |  |  |  | u41 | 222 | bp | 2015-05-15 | meta | 100
u42 | 444176.242 | 187046.466 | 2.3747 | low | 4.5249 | 4.5431 |  |  |  |  | u42 | 222 | bp | 2015-08-12 | d1 | 100
u43 | 1282940.716 | 181821.002 | 7.0561 | low | 12.8726 | 12.9243 |  |  |  |  | u43 | 222 | seston | 2015-08-24 | meta | 100
u44 | 2596424.056 | 190247.836 | 13.6476 | high | 24.6264 | 24.7253 |  |  |  |  | u44 | 222 | bp | 2015-08-17 | epi | 100
u45 | 614363.554 | 187402.496 | 3.2783 | low | 6.1363 | 6.1609 |  |  |  |  | u45 | 222 | bp | 2015-08-14 | 3 hypo | 100
u46 | 301654.598 | 196959.548 | 1.5316 | low | 3.0215 | 3.0336 |  |  |  |  | u46 | 222 | bp | 2015-08-14 | 5 hypo | 100
u47 | 417843.04 | 208655.536 | 2.0025 | low | 3.8614 | 3.8769 |  |  |  |  | u47 | 222 | bp | 2015-06-01 | epi | 100
u48 | 321319.476 | 205969.884 | 1.56 | low | 3.0723 | 3.0846 |  |  |  |  | u48 | 222 | bp | 2015-08-03 | d1 | 100
u49 | 444285.614 | 208314.864 | 2.1328 | low | 4.0935 | 4.11 |  |  |  |  | u49 | 222 | bp | 2015-08-14 | 4 epi | 100
u50 | 390269.446 | 168080.13 | 2.3219 | low | 4.4309 | 4.4487 |  |  |  |  | u50 | 222 | bp | 2015-08-14 | 2 hypo | 100
u51 | 379352.292 | 191224.606 | 1.9838 | low | 3.8279 | 3.8433 |  |  |  |  | u51 | 222 | bp | 2015-08-14 | 3 meta | 100
u52 | 341101.396 | 178585.856 | 1.91 | low | 3.6964 | 3.7112 |  |  |  |  | u52 | 222 | bp | 2015-10-25 | d1 | 100
u53 | 426272.94 | 207714.792 | 2.0522 | low | 3.9499 | 3.9658 |  |  |  |  | u53 | 222 | bp | 2015-08-14 | 6 hypo | 100
u54 | 394284.664 | 176580.286 | 2.2329 | low | 4.2721 | 4.2893 |  |  |  |  | u54 | 222 | bp | 2015-08-16 | hypo | 100
u55 | 235345.35 | 193275.904 | 1.2177 | low | 2.4618 | 2.4717 |  |  |  |  | u55 | 222 | bp | 2015-10-25 | epi | 100
u56 | 296643.45 | 190508.03 | 1.5571 | low | 3.0671 | 3.0794 |  |  |  |  | u56 | 222 | bp | 2015-10-25 | hypo | 100
u57 | 307716.104 | 179289.642 | 1.7163 | low | 3.3509 | 3.3644 |  |  |  |  | u57 | 222 | bp | 2015-10-25 | out | 100
u58 | 547050.336 | 186896.508 | 2.927 | low | 5.5098 | 5.532 |  |  |  |  | u58 | 222 | bp | 2015-08-14 | 3 epi | 100
u59 | 417550.376 | 193702.484 | 2.1556 | low | 4.1343 | 4.1509 |  |  |  |  | u59 | 222 | bp | 2015-08-14 | 6 meta | 100
u60 | 186134.322 | 183130.792 | 1.0164 | low | 2.1029 | 2.1113 |  |  |  |  | u60 | 222 | bp | 2015-10-25 | d3 | 100
u61 | 406066.594 | 178506.314 | 2.2748 | low | 4.3468 | 4.3643 |  |  |  |  | u61 | 222 | bp | 2015-08-10 | epi | 100
u62 | 243561.598 | 187281.374 | 1.3005 | low | 2.6095 | 2.62 |  |  |  |  | u62 | 222 | bp | 2015-10-25 | meta | 100
u63 | 290180.292 | 184409.126 | 1.5736 | low | 3.0964 | 3.1088 |  |  |  |  | u63 | 222 | bp | 2015-08-10 | d1 | 100
u64 | 403235.572 | 183395.736 | 2.1987 | low | 4.2112 | 4.2281 |  |  |  |  | u64 | 222 | bp | 2015-08-14 | 4 hypo | 100
u65 | 276961.57 | 185739.034 | 1.4911 | low | 2.9494 | 2.9613 |  |  |  |  | u65 | 222 | bp | 2015-08-10 | meta | 100
u66 | 281665.874 | 206059.08 | 1.3669 | low | 2.7279 | 2.7389 |  |  |  |  | u66 | 222 | bp | 2015-08-14 | 1 meta | 100
u67 | 371132.708 | 184380.526 | 2.0129 | low | 3.8797 | 3.8953 |  |  |  |  | u67 | 222 | bp | 2014-08-26 | 2 hypo | 100
u68 | 384959.196 | 177372.778 | 2.1703 | low | 4.1606 | 4.1773 |  |  |  |  | u68 | 222 | bp | 2014-08-21 | meta | 100
u69 | 396868.416 | 178761.316 | 2.2201 | low | 4.2493 | 4.2664 |  |  |  |  | u69 | 222 | bp | 2014-08-20 | 3 meta | 100
u70 | 422327.79 | 191040.89 | 2.2107 | low | 4.2325 | 4.2495 |  |  |  |  | u70 | 222 | bp | 2014-08-26 | 2 epi | 100
u71 | 525709.922 | 199280.64 | 2.638 | low | 4.9945 | 5.0146 |  |  |  |  | u71 | 222 | bp | 2014-08-26 | 6 hypo | 100
u72 | 430037.574 | 176614.794 | 2.4349 | low | 4.6323 | 4.6509 |  |  |  |  | u72 | 222 | bp | 2014-08-20 | 1 meta | 100
u73 | 292810.352 | 182024.386 | 1.6086 | low | 3.1589 | 3.1716 |  |  |  |  | u73 | 222 | bp | 2014-08-21 | hypo | 100
u74 | 483003.04 | 179901.246 | 2.6848 | low | 5.078 | 5.0984 |  |  |  |  | u74 | 222 | bp | 2014-08-26 | 2 meta | 100
u75 | 313763.518 | 193765.064 | 1.6193 | low | 3.178 | 3.1907 |  |  |  |  | u75 | 222 | bp | 2014-08-26 | 4 meta | 100
u76 | 676229.24 | 180510.22 | 3.7462 | low | 6.9706 | 6.9986 |  |  |  |  | u76 | 222 | dag | 2015-08-10 | meta
u77 | 651476.232 | 185968.48 | 3.5032 | low | 6.5372 | 6.5634 |  |  |  |  | u77 | 222 | dag | 2015-08-10 | epi
u78 | 646840.678 | 187848.01 | 3.4434 | low | 6.4307 | 6.4565 |  |  |  |  | u78 | 222 | dag | 2015-08-10 | hypo
u79 | 636107.764 | 189556.738 | 3.3558 | low | 6.2744 | 6.2996 |  |  |  |  | u79 | 222 | tag | 2015-08-06 | true outflow
u80 | 726991.77 | 198228.898 | 3.6674 | low | 6.8301 | 6.8576 |  |  |  |  | u80 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6c 2.5
u81 | 812100.642 | 182284.168 | 4.4551 | low | 8.2347 | 8.2678 |  |  |  |  | u81 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5a surf
u82 | 695005.88 | 190130.166 | 3.6554 | low | 6.8087 | 6.836 |  |  |  |  | u82 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5c 4.5
u83 | 768166.176 | 197815.286 | 3.8832 | low | 7.215 | 7.2439 |  |  |  |  | u83 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5b surf
u84 | 778064.96 | 193227.182 | 4.0267 | low | 7.4707 | 7.5007 |  |  |  |  | u84 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6c surf
u85 | 730140.644 | 194196.712 | 3.7598 | low | 6.9948 | 7.0229 |  |  |  |  | u85 | 222 | tag | 2015-08-10 | 2c 4.5
u86 | 817545.428 | 187546.118 | 4.3592 | low | 8.0636 | 8.096 |  |  |  |  | u86 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6a surf
u87 | 749529.426 | 191780.148 | 3.9083 | low | 7.2596 | 7.2887 |  |  |  |  | u87 | 222 | tag | 2015-08-10 | 2c 2.5
u88 | 699765.036 | 194869.95 | 3.5909 | low | 6.6937 | 6.7206 |  |  |  |  | u88 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5a 0.5
u89 | 741265.364 | 192898.146 | 3.8428 | low | 7.1428 | 7.1715 |  |  |  |  | u89 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5b 2.5
u90 | 846512.58 | 192744.592 | 4.3919 | low | 8.1219 | 8.1546 |  |  |  |  | u90 | 222 | tag | 2015-08-10 | 3c 4.5
u91 | 758228.58 | 195607.506 | 3.8763 | low | 7.2025 | 7.2314 |  |  |  |  | u91 | 222 | tag | 2015-08-10 | 6a 0.5
u92 | 732829.506 | 194368.504 | 3.7703 | low | 7.0136 | 7.0417 |  |  |  |  | u92 | 222 | tag | 2015-08-10 | 4b 2.5
u93 | 893096.784 | 189698.94 | 4.708 | low | 8.6856 | 8.7205 |  |  |  |  | u93 | 222 | tag | 2015-08-10 | 5c surf
u94 | 765621.536 | 186169.486 | 4.1125 | low | 7.6237 | 7.6544 |  |  |  |  | u94 | 222 | tag | 2015-08-10 | 2a surf
u95 | 708450.676 | 192950.396 | 3.6717 | low | 6.8377 | 6.8651 |  |  |  |  | u95 | 222 | tag | 2015-08-10 | 3c 2.5
u96 | 348764.63 | 198442.352 | 1.7575 | low | 3.4244 | 3.4382 |  |  |  |  | u96 | 222 | bp | 2015-07-06 | epi | 100
u97 | 318371.706 | 190873.926 | 1.668 | low | 3.2647 | 3.2779 |  |  |  |  | u97 | 222 | bp | 2015-06-22 | d2 | 100
u98 | 1309214.06 | 191259.172 | 6.8452 | low | 12.4967 | 12.5469 |  |  |  |  | u98 | 222 | bp | 2015-05-12 | d2 | 100
u99 | 266491.152 | 204115.312 | 1.3056 | low | 2.6186 | 2.6291 |  |  |  |  | u99 | 222 | bp | 2015-07-06 | hypo | 100
u100 | 277129.824 | 189941.632 | 1.459 | low | 2.8922 | 2.9038 |  |  |  |  | u100 | 222 | bp | 2015-07-06 | meta | 100
u101 | 270663.078 | 187939.25 | 1.4402 | low | 2.8585 | 2.87 |  |  |  |  | u101 | 222 | bp | 2015-06-22 | d3 | 100
u102 | 364603.37 | 197046.09 | 1.8503 | low | 3.59 | 3.6044 |  |  |  |  | u102 | 222 | bp | 2015-06-22 | meta | 100
u103 | 258222.972 | 187985.498 | 1.3736 | low | 2.7399 | 2.7509 |  |  |  |  | u103 | 222 | bp | 2015-06-22 | hypo | 100
u104 | 345195.682 | 183713.136 | 1.879 | low | 3.641 | 3.6557 |  |  |  |  | u104 | 222 | bp | 2015-06-22 | d1 | 100
u105 | 355814.62 | 186273.87 | 1.9102 | low | 3.6966 | 3.7115 |  |  |  |  | u105 | 222 | bp | 2015-06-22 | out | 100
u106 | 341279.23 | 182676.19 | 1.8682 | low | 3.6218 | 3.6364 |  |  |  |  | u106 | 222 | bp | 2015-06-22 | epi | 100
u107 | 336979.312 | 187566.804 | 1.7966 | low | 3.4941 | 3.5081 |  |  |  |  | u107 | 222 | bp | 2015-07-06 | d1 | 100
u108 | 1316676.262 | 184587.068 | 7.1331 | low | 13.01 | 13.0622 |  |  |  |  | u108 | 222 | bp | 2015-07-06 | hypo | 100
u109 | 249711.638 | 186027.412 | 1.3423 | low | 2.6841 | 2.6949 |  |  |  |  | u109 | 222 | bp | 2015-06-29 | hypo | 100
u110 | 236189.688 | 185755.716 | 1.2715 | low | 2.5578 | 2.5681 |  |  |  |  | u110 | 222 | bp | 2015-06-29 | meta | 100
u111 | 304120.114 | 181381.752 | 1.6767 | low | 3.2803 | 3.2935 |  |  |  |  | u111 | 222 | bp | 2015-06-29 | epi | 100
u112 | 351966.352 | 183114.822 | 1.9221 | low | 3.7179 | 3.7328 |  |  |  |  | u112 | 222 | bp | 2015-06-29 | d1 | 100
u113 | 291797.1 | 179859.25 | 1.6224 | low | 3.1834 | 3.1962 |  |  |  |  | u113 | 222 | bp | 2015-07-13 | hypo | 100
u114 | 274537.308 | 180779.448 | 1.5186 | low | 2.9985 | 3.0105 |  |  |  |  | u114 | 222 | bp | 2015-07-13 | epi | 100
u115 | 282472.178 | 188218.262 | 1.5008 | low | 2.9666 | 2.9785 |  |  |  |  | u115 | 222 | bp | 2015-07-13 | meta | 100
u116 | 249876.048 | 182718.742 | 1.3675 | low | 2.729 | 2.74 |  |  |  |  | u116 | 222 | bp | 2015-07-13 | d1 | 100
u117 | 945095.502 | 190152.004 | 4.9702 | low | 9.1532 | 9.19 |  |  |  |  | u117 | 222 | bp | 2014-07-20 | hypo | 100
u118 | 367723.314 | 176487.644 | 2.0836 | low | 4.0058 | 4.0219 |  |  |  |  | u118 | 222 | bp | 2014-07-20 | meta | 100
u119 | 598955.242 | 178589.584 | 3.3538 | low | 6.2709 | 6.2961 |  |  |  |  | u119 | 222 | bp | 2014-07-20 | epi | 100
u120 | 368267.746 | 184740.766 | 1.9934 | low | 3.8451 | 3.8605 |  |  |  |  | u120 | 222 | bp | 2014-07-20 | d1 | 100
u121 | 261188.068 | 160364.132 | 1.6287 | low | 3.1948 | 3.2076 |  |  |  |  | u121 | 222 | bp | 2015-07-27 | hypo | 100
u122 | 313777.926 | 170792.034 | 1.8372 | low | 3.5665 | 3.5808 |  |  |  |  | u122 | 222 | bp | 2015-07-27 | meta | 100
u123 | 310801.624 | 180424.218 | 1.7226 | low | 3.3622 | 3.3757 |  |  |  |  | u123 | 222 | bp | 2015-07-27 | epi | 100
u124 | 233609.746 | 179029.016 | 1.3049 | low | 2.6173 | 2.6278 |  |  |  |  | u124 | 222 | bp | 2015-07-27 | d3 | 100
u125 | 319512.672 | 181451.174 | 1.7609 | low | 3.4304 | 3.4442 |  |  |  |  | u125 | 222 | bp | 2015-07-27 | d2 | 100
u126 | 11489244.08 | 177265.704 | 64.8137 | high | 127.6479 | 128.1606 |  |  |  |  | u126 | 222 | bp | 2015-07-27 | d1 | 100
u127 | 557714.922 | 181397.786 | 3.0745 | low | 5.7729 | 5.7961 |  |  |  |  | u127 | 222 | bp | 2015-07-27 | out | 100
u128 | 348588.182 | 197085.558 | 1.7687 | low | 3.4444 | 3.4582 |  |  |  |  | u128 | 222 | bp | 2015-08-24 | d1 | 100
u129 | 1028908.578 | 182089.476 | 5.6506 | low | 10.3664 | 10.408 |  |  |  |  | u129 | 222 | tag | 2014-06-12 | true outflow